# Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14. statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, bankszámlaszáma: 12010422-00208592-00100005 képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Fővárosi Építő Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9., adószáma: 10706398-2-41, cégjegyzék száma: 01-10-041778, bankszámlaszáma: 10300002-20249290-00003285, képviseli: Garai Ferenc, képviseletében eljáró személy címe: 1224 Budapest, Tátra u. 8.), mint Vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint:

- Preambulum

Megrendelő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, mint ajánlatkérő a 2009/S 68-101865 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesteri Hivatala (IV. kerület István út 14.) épületének pincéjében tervezett Városháza Vendéglő kialakítása” tárgyában az Európai Unió Hivatalos Lapjában nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.

Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésének lebonyolítására szerződést kötött a 100 %-os tulajdonában levő Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházási Kft-vel ( 1041 Bp István út 15-17 )  A Kft vezetője és megbízottja jogosult a megrendelő nevében és érdekében eljárni.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

II. A szerződés tárgya

II.1.		Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesteri Hivatala (IV. kerület István út 14.) épületének pincéjében tervezett Városháza Vendéglő kialakításának kivitelezési munkálatait a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti kiviteli tervműszaki tartalma alapján.

II.2. 	A Szerződésben vállalt tevékenység SZJ-számai: 41-20

- Vállalkozási Díj

III.1.		A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű, átalányáras elszámolással rögzített egységárakkal összesen:

Nettó vállalkozási díj: 	158.024.374,- Ft

ÁFA (25 %):		 	39.506.093,- Ft

Bruttó vállalkozási díj: 	197.530.467,- Ft,

azaz egyszázkilencvenhétmillió-ötszázharmincezer-négyszázhatvanhét forint  (továbbiakban vállalkozási díj).

Az egységárak a következők:

| RATHAUS-KELLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14., HRSZ. 70003 |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ |  |  |
| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
| IDEIGLENES MELLÉKÉPÍTMÉNYEK | 376 623 Ft | 1 978 085 Ft |
| ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS | 2 005 160 Ft | 2 320 050 Ft |
| IRTÁS, FÖLD ÉS SZIKLAMUNKA | 290 310 Ft | 7 289 225 Ft |
| SÍKALAPOZÁS | 100 800 Ft | 50 400 Ft |
| HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA | 17 578 798 Ft | 18 429 817 Ft |
| ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE ÉS SZERELÉSE | 132 015 Ft | 172 500 Ft |
| FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUKÁK | 8 312 338 Ft | 5 997 354 Ft |
| VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS | 1 469 290 Ft | 9 483 948 Ft |
| BURKOLÁS | 3 447 320 Ft | 2 180 815 Ft |
| NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | 797 600 Ft | 199 500 Ft |
| LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ | 835 100 Ft | 311 100 Ft |
| SZIGETELÉS | 8 116 487 Ft | 2 885 930 Ft |
| ÜVEGSZERKEZET | 1 629 252 Ft | 331 605 Ft |
| VILLANYSZERELÉS | 13 703 781 Ft | 3 282 970 Ft |
| I. VÍZ ÉS CSATORNASZERELÉS + II. KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉSI MUNKA + III. KÜLSŐ CSATORNA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN | 6 358 179 Ft | 2 771 674 Ft |
| I. BELSŐ GÁZSZERELÉSI MUNKA + II. KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉSI MUNKA | 541 198 Ft | 508 428 Ft |
| FŰTÉS, HŰTÉS-SZERELÉSI MUNKA | 5 944 486 Ft | 2 258 352 Ft |
| SZELLŐZÉS SZERELÉSI MUNKA | 17 259 625 Ft | 4 638 780 Ft |
| ÉPÜLETGÉPÉSZETI BONTÁSI MUNKÁK | 0 Ft | 645 480 Ft |
| TÖRMELÉK KÖZÚTI FUVAROZÁSA | 0 Ft | 2 470 000 Ft |
| TAKARÍTÁS | 50 000 Ft | 150 000 Ft |
| KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 0 Ft | 720 000 Ft |
| ÖSSZESEN | 88 948 361 Ft | 69 076 013 Ft |
| ANYAG + DÍJ | 158 024 374 Ft |  |
| ÁFA 25 % | 39 506 093 Ft |  |
| EGYÜTT | 197 530 467 Ft |  |

| IDEIGLENES MELLÉKÉPÍTMÉNYEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 12-04-007-0000000 | Vízóra szerelvényeinek szerelése | 1 | készlet | 12 600 | 4 200 | 12 600 | 4 200 |
| 2 | 12-04-008-0000000 | Vízvételi lehetőség kiépítése 3/4"-os horganyzott csőből | 3 | fm | 868 | 900 | 2 604 | 2 700 |
| 3 | 12-04-004-0120901 | "K" Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ Sárgaréz kerti locsolószelep ÁSZ 1016 műanyag csatla- kozóval 3/4" | 2 | db | 3 260 | 980 | 6 520 | 1 960 |
| 4 | 12-04-008-0000000 | "M" Szövetbetétes gumitömlő sugárcsővel és hollanderrel, 1/2 - 3/4" -ig, betétes víztömlő, 2 Mpa, 18 mm | 50 | fm | 586 | 425 | 29 300 | 21 250 |
| 5 | 12-05-018-0000000 | Csatlakozóhely világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 | db | 15 000 | 4 500 | 15 000 | 4 500 |
| 6 | 12-05-019-0000001 | "M" Mérőszekrény villanyórával, főkapcsolóval, világítás és erőátvitel részére | 1 | db | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 4 500 |
| 7 | 12-05-019-0000002 | "M" Felvonulási csatlakozó szekrény, világítás és erőátvitel részére | 3 | db | 5 000 | 4 500 | 15 000 | 13 500 |
| 8 | 12-05-014-0000000 | "M" Gumi- vagy műanyag kábel szerelése és bontása, erőátviteli célra 3-5 eres, keresztmetszet 35 mm2 felett, Mérőszekrény bekötéséhez, GT v. MTK 5*10 mm2 | 10 | fm | 980 | 800 | 9 800 | 8 000 |
| 9 | 12-05-014-0000000 | "M" Gumi- vagy műanyag kábel szerelése és bontása, erőátviteli célra 3-5 eres, keresztmetszet 35 mm2 felett, Felvonulási csatlakozószekrény bekötéséhez GT v. MTK 5*10 mm2 | 55 | fm | 980 | 800 | 53 900 | 44 000 |
| 10 | 12-05-020-0000000 | Világítás térvilágító lámpatesttel | 2 | db | 4 500 | 1 500 | 9 000 | 3 000 |
| 11 | 12-05-029-0313922 | Törpefeszültségű biztonsági transzformátor szerelése 2500 VA-felett, transzformátor Tz-4000 VA 220/24 V | 3 | db | 15 000 | 4 500 | 45 000 | 13 500 |
| 12 | 12-05-013-0000000 | "M" Gumi- vagy műanyag kábel szerelése és bontása, világítási célra 2-3 eres, keresztmetszet 6 mm2 felett, Trafó bekötéséhez, GT v. MTK 3*2,5 mm2 | 15 | fm | 198 | 800 | 2 970 | 12 000 |
| 13 | 71-02-001-0250002 | Szigetelt vezeték elhelyezése aluminíum érrel, leágazó kö- tésekkel, szigetelés méréssel, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 M-Al 450/750V 1x2,5 mm2, tömör vezetővel | 125 | fm | 45 | 100 | 5 625 | 12 500 |
| 14 | 12-05-021-0000000 | Világítás foglalat 24 V-os izzóval | 35 | db | 1 400 | 250 | 49 000 | 8 750 |
| 15 | 12-05-022-0000000 | "M" Világítás fényszóróval, hordozható fényszóró egység 2*1000 W-ig | 2 | db | 4 500 | 1 000 | 9 000 | 2 000 |
| 16 | 12-50-100-0000000 | "K" Alumínium konténer telepítése /Kiszállítása teherautóval, autódaruval történő leemelése, telepítése, elektromos bekötése, bontása, elektromos kikötése, autódaruval történő felemelése teherautóval, elszállítása/ | 3 | db | 0 | 80 000 | 0 | 240 000 |
| 17 | 12-05-013-0000000 | "M" Gumi- vagy műanyag kábel szerelése és bontása, világítási célra 2-3 eres, keresztmetszet 6 mm2 felett, Alumínium konténer bekötéséhez, GT v. MTK 5*4 mm2 | 25 | fm | 490 | 800 | 12 250 | 20 000 |
| 18 | 12-05-078-0523203 | Rúdföldelő földmunkával, 3,00 m hosszú köracél, rúdföldelő 3 m hosszú, 25 mm-es köracélból | 2 | db | 4 500 | 4 500 | 9 000 | 9 000 |
| 19 | 12-50-101-0000000 | "K" Mobil WC telepítése /Kiszállítása teherautóval, telepítése, bontása, elszállítása teherautóval/ | 1 | db | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 20 | 12-06-085-0000003 | Ideiglenes kerítés készítése talpgerendával, szilárd burkolatra fémlemez táblákkal, kapukkal | 58 | fm | 213 | 6 000 | 12 354 | 348 000 |
| 21 | 12-06-086-0000000 | Védődeszkázat készítése, függőleges felületen | 200 | m2 | 354 | 2 125 | 70 800 | 425 000 |
| 22 | 12-06-087-0000000 | Védődeszkázat készítése, vízszintes felületen | 25 | m2 | 0 | 3 189 | 1 900 | 79 725 |
| 23 | 12-003-101 | Szállítószalag telepítése és üzemeltetése az anyagok ki- és beszállításához a pince és az udvar között négy hónapra | 1 | db | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 24 | 12-003-102 | Egyéb organizációs költség | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDEIGLENES MELLÉKÉPÍTMÉNYEK ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 376 623 | 1 978 085 |

| ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 15-01-001-0000000 | Falzsaluzás kétoldali, függőleges vagy ferde sík felülettel | 431,3 | m2 | 3 200 | 2 500 | 1 380 160 | 1 078 250 |
| 2 | 15-02-028-0000000 | Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig | 60 | m2 | 8 500 | 4 580 | 510 000 | 274 800 |
| 3 | 15-08-016 | Biztonsági védőkorlát | 250 | fm | 460 | 340 | 115 000 | 85 000 |
| 4 | 15-016-001 | Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel | 3 | db | 0 | 294 000 | 0 | 882 000 |
| ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 2 005 160 | 2 320 050 |

| IRTÁS, FÖLD ÉS SZIKLAMUNKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 21-03-048-0000000 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály | 356 | m3 | 0 | 3 900 | 0 | 1 388 400 |
| 2 | 21-03-101-0000000 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban | 203 | m3 | 0 | 4 200 | 0 | 852 600 |
| 3 | 21-03-202-0000000 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 375 | m3 | 0 | 1 038 | 0 | 389 250 |
| 4 | 21-04-011-0000000 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. | 670 | m2 | 0 | 132 | 0 | 88 440 |
| 5 | 21-08-053 | Tömörítés bármely tömörítési gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 375 | m2 | 9 | 261 | 3 375 | 97 875 |
| 6 | 21-11-022-0120123 | Kavicságyazat készítése az anyag szétterítésével, mozgatásával, tömörítésével, 20 cm vastag, tömörített homokos kavics szivárgó, 95% tömörített kavicságy | 185 | m3 | 1 551 | 2 776 | 286 935 | 513 560 |
| 7 | 21-90-102-0000000 | "K" Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV., föld elszállítása + hatósági lerakódíj | 578 | m3 | 0 | 3 950 | 0 | 2 283 100 |
| 8 | 21-011-003 | Fejtett föld, bontási törmelék és építési anyagok szállítása, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig | 2095 | m3 | 0 | 800 | 0 | 1 676 000 |
| IRTÁS, FÖLD ÉS SZIKLAMUNKA ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 290 310 | 7 289 225 |

| SÍKALAPOZÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 23-03-010-0222210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék | 6 | m3 | 16 800 | 8 400 | 100 800 | 50 400 |
| SÍKALAPOZÁS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 100 800 | 50 400 |

| HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egy-ség | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 31-01-002-0220582 | Betonacél-szerelés; 8-10 mm átmérőig, betonacél B60.50 8 mm, szálban | 6,8518 | t | 180 000 | 60 000 | 1 233 324 | 411 108 |
| 2 | 31-01-002-0220608 | Betonacél-szerelés; 8-10 mm átmérőig, betonacél B60.50 10 mm, szálban | 0,6805 | t | 180 000 | 60 000 | 122 490 | 40 830 |
| 3 | 31-01-003-0220628 | Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig, betonacél B60.50 12 mm, szálban | 23,593 | t | 180 000 | 60 000 | 4 246 686 | 1 415 562 |
| 4 | 31-01-003-0220648 | Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig, betonacél B60.50 14 mm, szálban | 0,464 | t | 180 000 | 60 000 | 83 520 | 27 840 |
| 5 | 31-01-003-0220668 | Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig, betonacél B60.50 16 mm, szálban | 5,2482 | t | 180 000 | 60 000 | 944 676 | 314 892 |
| 6 | 31-02-001-0000001 | K01 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 2 db IPB 160, H=4700 mm | 2 | db | 58700 | 29328 | 117 400 | 58 656 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 31-02-001-0000002 | K02 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 2 db IPB 160, H=4700 mm | 2 | db | 58700 | 29838 | 117 400 | 59 676 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 31-02-001-0000003 | K03 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=3340 mm | 4 | db | 27300 | 13700 | 109 200 | 54 800 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 31-02-001-0000004 | K04 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2000 mm | 4 | db | 16000 | 8000 | 64 000 | 32 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 31-02-001-0000005 | K05 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2200 mm | 4 | db | 17200 | 8600 | 68 800 | 34 400 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 31-02-001-0000006 | K06 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 2 db I 140, H=1820 mm | 2 | db | 14000 | 6500 | 28 000 | 13 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 31-02-001-0000007 | K07 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 120, H=2000 mm | 4 | db | 12000 | 6000 | 48 000 | 24 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 31-02-001-0000008 | K08 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 2 db I 140, H=1860 mm | 2 | db | 14000 | 6500 | 28 000 | 13 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 31-02-001-0000009 | K09 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2000 mm | 4 | db | 16000 | 8000 | 64 000 | 32 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 31-02-001-0000010 | K10 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2790 mm | 4 | db | 87400 | 43700 | 349 600 | 174 800 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 31-02-001-0000011 | K11 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2300 mm | 4 | db | 18000 | 9000 | 72 000 | 36 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 31-02-001-0000012 | K12 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2900 mm | 4 | db | 23400 | 11700 | 93 600 | 46 800 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 31-02-001-0000013 | K13 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2750 mm | 4 | db | 22000 | 11000 | 88 000 | 44 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 31-02-001-0000014 | K14 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 160, H=2580 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 31-02-001-0000015 | K15 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 120, H=2000 mm | 4 | db | 11000 | 5500 | 44 000 | 22 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 31-02-001-0000016 | K16 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 4 db I 120, H=2040 mm | 4 | db | 11600 | 5800 | 46 400 | 23 200 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 31-02-001-0000017 | K17 kiváltó elhelyezése: /Vésési munkákkal, a falakat terhelő födémeket, faltesteket alátámasztó állványokkal kell ideiglenes megtámasztani, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni/ - 2 db IPB 160, H=3840 mm | 2 | db | 48000 | 24000 | 96 000 | 48 000 |
|  |  | /STA-05 jelű terv szerint/ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 31-11-032-0221111 | Vasbetonfal készítése; 13-24 cm falvastagságig kavicsbetonból C 16-16/KK kavicsbeton keverék - 15 cm monolit vasbeton fal /Rétegrend: F 4, F 5/ | 16,7 | m3 | 16 800 | 8 400 | 280 560 | 140 280 |
| 24 | 31-21-112-0221110 | Lépcső készítése épületekhez; vasbetonból C 16-16/KK kavicsbeton keverék | 12,1 | m3 | 16 800 | 8 400 | 203 280 | 101 640 |
| 25 | 31-30-001-0120401 | Födémfeltöltés készítse - 35-55 cm feltöltés /Rétegrend: R 1/ | 151,2 | m3 | 25 000 | 23 000 | 3 780 000 | 3 477 600 |
| 26 | 31-30-022-0121110 | Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig; C 16-16/KK kavicsbeton keverék - 5 cm védőbeton /Rétegrend: R 1, R2, R3/ | 34,1 | m3 | 16 800 | 23 333 | 572 880 | 795 655 |
| 27 | 31-30-026-0121110 | Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; C 16-16/KK kavicsbeton keverék - 10 cm vasalt aljzat, vasalással együtt /Rétegrend: R 1/ | 33,6 | m3 | 16 800 | 23 333 | 564 480 | 783 989 |
| 28 | 31-30-026-0121111 | Vasbeton ellenszerkezet; C 16-16/KK kavicsbeton keverék - 20 cm vasbeton ellenszerkezet /Rétegrend: R 1, R2, R3, térburkolatnál/ | 133 | m3 | 16 800 | 23 333 | 2 234 400 | 3 103 289 |
| 29 | 31-30-026-0121112 | Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; C 16-16/KK kavicsbeton keverék - 10 cm aljzatbeton /Rétegrend: R 1, R2, R3/ | 68,2 | m3 | 16 800 | 23 333 | 1 145 760 | 1 591 311 |
| 30 | 31-30-026-0121113 | Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; C 16-16/KK kavicsbeton keverék - 8 cm vasalt aljzat, vasalással együtt/Rétegrend: R2/ | 27,3 | m3 | 21 340 | 26 085 | 582 582 | 712 121 |
| 31 | 31-30-026-0121114 | Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; C 16-16/KK kavicsbeton keverék - 17-14 cm aljzatbeton, felső sík lejtésben /Rétegrend: R3/ | 0,7 | m3 | 16 800 | 25 670 | 11 760 | 17 969 |
| 32 | 31-90-101-0000000 | Bejárati előtetőhöz acél félkeret gyártása és szerelése, az acél tartószerkezetet tűzálló határértéküknek megfelelő bevonattal kell ellátni - gerenda 70x50x4 H=1868 mm 4 db - oszlop 70x50x4 H=3335 mm 4 db - T1 talplemez 4 db - H1 homloklemez 4 db /STA-06 jelű terv szerint | 1 | kész-let | 138 000 | 46 000 | 138 000 | 46 000 |
| 33 | 31-00-003 | Függőleges szerkezetek bontása, vb. előtétfal | 27,6 | m3 | 0 | 32 000 | 0 | 883 200 |
| 34 | 31-00-071 | Aljzatbeton és térbeton bontása | 837 | m2 | 0 | 4 600 | 0 | 3 850 200 |
| HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 17 578 798 | 18 429 817 |

| ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE ÉS SZERELÉSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 32-02-001-0119902 | Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM S elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m | 43 | db | 2 521 | 3 450 | 108 403 | 148 350 |
| 2 | 32-02-001-0119903 | Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM S elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m | 3 | db | 3 048 | 3 450 | 9 144 | 10 350 |
| 3 | 32-02-001-0119904 | Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM S elemmagas kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,75 m | 4 | db | 3 617 | 3 450 | 14 468 | 13 800 |
| ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE ÉS SZERELÉSE ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 132 015 | 172 500 |

| FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUKÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 31-00-051 | Vasbeton lépcső bontása | 9,8 | m3 | 0 | 34 416 | 0 | 337 277 |
| 2 | 33-00-001-0000000 | Függőleges teherhordó és kitöltő falazatok bontása kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból | 83,1 | m3 | 0 | 7 470 | 0 | 620 757 |
| 3 | 33-00-018-0000000 | Válaszfalak bontása kis- vagy nagyméretű téglából, féltégla fal, erősítő pillér nélkül | 209,6 | m2 | 0 | 702 | 0 | 147 139 |
| 4 | 33-02-200 | Falazat készítése ZS 15-ös zsalukőből, kitöltő betonnal C16/20-16/KK betonnal /A vas mennyisége a betonacélnál van/Rétegrend: F 1, F 2/ | 166,7 | m3 | 38 800 | 22 500 | 6 467 960 | 3 750 750 |
| 5 | 33-12-002-2130011 | Válaszfal készítése 40x20 cm névleges méretű válaszfaltéglából, 6 cm vastagságban Válaszfaltégla 40x20x6 cm I.o. Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 24,9 | m2 | 2 342 | 2 467 | 58 316 | 61 428 |
| 6 | 33-12-011-2132108 | Válaszfal POROTHERM nútféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x33x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 249,8 | m2 | 2 570 | 1 267 | 641 986 | 316 497 |
| 7 | 33-12-011-2132108 | Válaszfal POROTHERM nútféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x33x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs - 10 cm tégla előtétfal /Rétegrend: F 3/ | 340,2 | m2 | 2 500 | 1 365 | 850 500 | 464 373 |
| 8 | 33-62-001-0000000 | Faláttörés készítése 60x35x15 cm | 1 | db | 0 | 1 566 | 0 | 1 566 |
| 9 | 33-62-002-0000000 | Faláttörés készítése 75x30x15 cm | 1 | db | 0 | 2 970 | 0 | 2 970 |
| 10 | 33-91-026-1110002 | Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, csorbázat véséssel, kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm, I.o., Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 7,5 | m3 | 25 092 | 14 310 | 188 190 | 107 325 |
| 11 | 33-90-101 | Horonyvésés: 1,30 m-ként 30 cm széles fülek kötnek be a főfalakban kialakított 12 cm mély hornyokba | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 44-90-101 | Nyílászárók bontása | 157 | m2 | 0 | 810 | 0 | 127 170 |
| 13 | 33-91-026-1110002 | Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, csorbázat véséssel, kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm, I.o., Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs /7 db 80 cm vastag falban/ | 4,2 | m3 | 25 092 | 14 310 | 105 386 | 60 102 |
| FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUKÁK ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 8 312 338 | 5 997 354 |

| VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám |  | Tétel szövege |  | M. |  | Egy-ség | Anyag egységár |  |  | Díj egységre |  | Anyag összesen | Díj összesen |  |  |
| 1 | 36-00-101 |  | "K" Vakolat leverése oldalfalról burkolattal eygütt, mennyezetről illetve fugák kikaparása |  | 2750 |  | m2 | 0 |  |  | 1 350 |  | 0 | 3 712 500 |  |  |
| 2 | 36-01-002-0550040 |  | Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, beton-, kőfelületen, Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal |  | 1598 |  | m2 | 338 |  |  | 2 016 |  | 540 124 | 3 221 568 |  |  |
| 3 | 36-14-010-0520050 |  | Felületkiegyenlítő vakolat függőleges falszigeteléshez - 0,5 cm felületkiegyenlítő vakolat /Rétegrend: F 1, F 2/ |  | 1250,1 |  | m2 | 541 |  |  | 540 |  | 676 304 | 675 054 |  |  |
| 4 | 36-14-010-0520051 |  | Felületkiegyenlítő vakolat függőleges falszigeteléshez - 1,0 cm felületkiegyenlítő vakolat /Rétegrend: F 3/ |  | 330,4 |  | m2 | 541 |  |  | 540 |  | 178 746 | 178 416 |  |  |
| 5 | 36-14-004-0000000 |  | Boltozat látszótégla: tégla boltozat javítása szükség szerint, hézagolás nyers téglafalon, impregnáló szerrel történő bevonása |  | 915 |  | m2 | 81 |  |  | 1 854 |  | 74 115 | 1 696 410 |  |  |
| VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469 290 | 9 483 948 |  |  |
| BURKOLÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege |  | M. |  | Egység |  |  | Anyag egységár | Díj egységre |  | Anyag összesen |  |  | Díj összesen |  |
| 1 | 42-00-101 | Padlóburkolat és térburkolat bontása |  | 837 |  | m2 |  |  | 0 | 395 |  | 0 |  |  | 330 615 |  |
| 2 | 42-02-140-0000012 | Lépcsőburkolat készítése pihenővel, lábazattal együtt /kő: PORFIR 6-8 cm átlag 7 cm vastagságban, 4 cm misungban /Lépcső burkolása/ |  | 35 |  | m2 |  |  | 46 500 | 16 780 |  | 1 627 500 |  |  | 587 300 |  |
| 3 | 42-05-012-0000000 | Falburkolat készítése VERONA ROSSO kőból konszignáció szerint |  | 34,8 |  | m2 |  |  | 42 400 | 15 200 |  | 1 475 520 |  |  | 528 960 |  |
| 4 | 42-05-012-0000000 | Fedkő készítése VERONA ROSSO kőból konszignáció szerint |  | 3,5 |  | m2 |  |  | 48 600 | 14 600 |  | 170 100 |  |  | 51 100 |  |
| 5 | 42-90-102 | Kockakő térburkolat bontása és helyreállítása a meglévő anyaggal |  | 160,2 |  | m2 |  |  | 1 000 | 4 200 |  | 160 200 |  |  | 672 840 |  |
| 6 | 42-02-128-0115001 | Oldalfalburkolat (csempézés) készítése |  | 5 |  | m2 |  |  | 2 800 | 2 000 |  | 14 000 |  |  | 10 000 |  |
| BURKOLÁS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 447 320 |  |  | 2 180 815 |  |

| NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. |  | Tételszám |  | Tétel szövege | M. |  | Egység |  | Anyag egységár |  | Díj egységre |  | Anyag összesen |  | Díj összesen |  |
| 1 |  | 44-90-113-0000000 |  | MEGNEVEZÉS: Beltéri ajtó (mozgássérült bejárati ajtó elhelyezése konszignáció szerint) | 1 |  | db |  | 287 800 Ft |  | 72 000 Ft |  | 287 800 Ft |  | 72 000 Ft |  |
| 2 |  | 44-90-114-0000000 |  | MEGNEVEZÉS: Főbejárati ajtó JEL: A14 MÉRETEI: 94/316 íves záródással: R=53 cm ANYAGA: acélajtó ALKALMAZOTT TÍPUS: JANSEN ECONOMY 50, vagy az- zal egyenértékű KÉSZÜL: balos nyíló, felette fix felülvilágító: 1 db küszöbbel KÜSZÖB: gyártmány szerint | 1 |  | db |  | 284 200 Ft |  | 71 100 Ft |  | 284 200 Ft |  | 71 100 Ft |  |
|  |  |  |  | TOKKIKÉPZÉS: gyártmány szerint BEFOGADÓ SZERKEZET: műkő AJTÓLAP: mélyen üvegezett GARNITÚRA: gomb-gomb garnitúra vékonyított sínnel, ITS96 RF ajtócsukó ÜVEGEZÉS: átlátszó, biztonsági VASALAT: gyártmány szerint ZÁR: biztonsági FELÜLETKÉPZÉS: porszórt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | felület, utólag RAL 9011 színre festve MEGJEGYZÉS: Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! Konszignáció szerint! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 44-90-115-0000000 |  | MEGNEVEZÉS: Főbejárati oldalbevilágító ablak JEL: A15 MÉRETEI: 44/139 félköríves záródással ANYAGA: acél ALKALMAZOTT TÍPUS: JANSEN ECONOMY 50, vagy az- zal egyenértékű KÉSZÜL: fix 2 db TOKKIKÉPZÉS: gyártmány szerint BEFOGADÓ SZERKEZET: műkő AJTÓLAP: | 2 |  | db |  | 88 500 Ft |  | 22 100 Ft |  | 177 000 Ft |  | 44 200 Ft |  |
|  |  |  |  | üvegezett ÜVEGEZÉS: átlátszó, biztonsági FELÜLETKÉPZÉS: porszórt felület, utólag RAL 9011 színre festve MEGJEGYZÉS: Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! Konszignáció szerint! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 44-90-116-0000000 |  | MEGNEVEZÉS: Főbejárati oldalbevilágító ablak JEL: A16 MÉRETEI: 44/128 ANYAGA: acél ALKALMAZOTT TÍPUS: JANSEN ECONOMY 50, vagy az- zal egyenértékű KÉSZÜL: fix 2 db TOKKIKÉPZÉS: gyártmány szerint BEFOGADÓ SZERKEZET: műkő AJTÓLAP: üvegezett ÜVEGEZÉS: | 2 |  | db |  | 24 300 Ft |  | 6 100 Ft |  | 48 600 Ft |  | 12 200 Ft |  |
|  |  |  |  | átlátszó, biztonsági FELÜLETKÉPZÉS: porszórt felület, utólag RAL 9011 színre festve MEGJEGYZÉS: Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! Konszignáció szerint! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797 600 Ft |  | 199 500 Ft |  |
| LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz. | Tételszám |  | Tétel szövege |  |  | Menny. |  | Egy-ség |  | Anyag egységár |  | Díj egységre |  | Anyag összesen |  | Díj összesen |
| 1 | 45-90-101-0000000 |  | LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ MEGNEVEZÉS: Angolakna zsalus nyíló ajtaja JEL: A17 MÉRETEI: 300/300 szerelt acélszerkezet, benne 90/210 acélajtó ANYAGA: horganyzott acél KÉSZÜL: 1 db TOKKIKÉPZÉS: hidegen hajlított U40 acélszelvény BEFOGADÓ SZERKEZET: 70 cm |  |  | 1 |  | db |  | 236 000 |  | 118 000 |  | 236 000 |  | 118 000 |
|  |  |  | téglafal, ill. szigetelőfal közé FELÜLETKÉPZÉS: horganyzás MEGJEGYZÉS: A helyiségbe az angolaknán keresztül kell a gé- peket bevinni, a nyílászáró elhelyezése ez után lehetséges. A lég- csatorna pontos helyét a gép helyzetéből kell meghatározni! Minden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! Konszignáció szerint! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45-90-102-000000 |  | MEGNEVEZÉS: Lépcsőkorlát JEL: K1 MÉRETEI: 200 x D=4 cm ANYAGA: acél ALKALMAZOTT TÍPUS: egyedi KÉSZÜL: 5 db BEFOGADÓ SZERKEZET: tégla fal RÖGZÍTÉS: dübel FOGÓDZÓ: D=40,3 acélcső FALI TARTÓ: D= 400 mm acélkorong, D= 8 mm rúddal FELÜLETKÉPZÉS: porszórt |  |  | 5 |  | db |  | 13 500 |  | 4 500 |  | 67 500 |  | 22 500 |
|  |  |  | felület, utólag RAL 9011 színre festve MEGJEGYZÉS: Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! Konszignáció szerint! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 45-90-103-000000 |  | A bejárati üvegtető üvegfalán fém ragasztott betükből RATHAUS KELLER felirat |  |  | 1 |  | klt. |  | 83 200 |  | 20 800 |  | 83 200 |  | 20 800 |
| 4 | 45-90-104-000000 |  | ACO folyóka szerelése |  |  | 2 |  | fm |  | 11 000 |  | 8 000 |  | 22 000 |  | 16 000 |
| 5 | 45-90-106-000000 |  | MEGNEVEZÉS: Angolakna fedése JEL: K2 MÉRETEI: 300x150x4 cm ANYAGA: horganyzott acél ALKALMAZOTT TÍPUS: egyedi KÉSZÜL: 1 db BEFOGADÓ SZERKEZET: vb. falhoz rögzített beépítőkeret RT-10b csomópont szerint RÖGZÍTÉS: csavarozott RÁCS: 40.2 laposacél 3 cm-ként FEDETT RÉSZ: 4 mm acéllemez FELÜLETKÉPZÉS: horganyzott |  |  | 1 |  | db |  | 31 400 |  | 15 800 |  | 31 400 |  | 15 800 |
| 6 | 45-90-106-000000 |  | MEGNEVEZÉS: Angolakna fedése JEL: K3 MÉRETEI: 300x150x4 cm ANYAGA: horganyzott acél ALKALMAZOTT TÍPUS: egyedi KÉSZÜL: 1 db BEFOGADÓ SZERKEZET: vb. falhoz rögzített beépítőkeret RT-10b csomópont szerint RÖGZÍTÉS: csavarozott RÁCS: 40.2 laposacél 3 cm-ként FEDETT RÉSZ: 4 mm acéllemez FELÜLETKÉPZÉS: horganyzott |  |  | 1 |  | db |  | 167 000 |  | 82 000 |  | 167 000 |  | 82 000 |
|  |  |  | MEGJEGYZÉS: Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! Konszignáció szerint! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 45-90-107-000000 |  | MEGNEVEZÉS: Motoros nyíló tűzvédelmi ablak JEL: L2 MÉRETEI: 80x30 cm ANYAGA: acél ALKALMAZOTT TÍPUS: GEZE KÉSZÜL: 2 db BEFOGADÓ SZERKEZET: téglafal 80 cm RÖGZÍTÉS: gyártmány RÁCS: - FELÜLETKÉPZÉS: porszórt felület, utólag RAL 9002 színre festve |  |  | 2 |  | db |  | 114 000 |  | 18 000 |  | 228 000 |  | 36 000 |
|  |  |  | MEGJEGYZÉS: Minden méret a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő! Konszignáció szerint! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 100 |  | 311 100 |

| SZIGETELÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 48-90-101-0000000 | PE technológiai szigetelés elhelyezése - 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés /Rétegrend: R 1, R 2/ | 715 | m2 | 100 | 100 | 71 500 | 71 500 |
| 2 | 48-07-021-0000000 | Hőszigetelő anyagok rögzítése födémen, padlóburkolat alatti felületen, - 8 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés /Rétegrend: R 1/ | 336,1 | m2 | 950 | 300 | 319 295 | 100 830 |
| 3 | 48-90-102-0000000 | PVC védőréteg elhelyezése - 1 rtg. 1 mm vastag félkemény PVC védőréteg /Rétegrend: R 1, R 2, R3/ | 682,2 | m2 | 580 | 100 | 395 676 | 68 220 |
| 4 | 48-03-009-0000000 | Talajvíznyomás elleni szigetelés - 1 rtg. 2 mm vastag lágyított PVC /Rétegrend: R 1, R 2, R3/ | 682,2 | m2 | 2 090 | 700 | 1 425 798 | 477 540 |
| 5 | 48-90-103-0000000 | Alátétfilc elhelyezése - 1 rtg. alátétfilc /Rétegrend: R 1, R 2, R3/ | 682,2 | m2 | 240 | 100 | 163 728 | 68 220 |
| 6 | 48-07-021-0000000 | Hőszigetelő anyagok rögzítése födémen, padlóburkolat alatti felületen, - 10 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés /Rétegrend: R 2/ | 341,6 | m2 | 1 180 | 300 | 403 088 | 102 480 |
| 7 | 48-02-011-0000000 | Bevonatszigetelés készítése - 2 mm cementbázisú bevonatszigetelés /Rétegrend: R 3/ | 4,5 | m2 | 1 600 | 800 | 7 200 | 3 600 |
| 8 | 48-90-111-0000000 | PVC védőréteg elhelyezése - 1 rtg. 1 mm vastag félkemény PVC védőréteg /Rétegrend: F 1, F 2, F 2, F 3, F 4, F 5/ | 1232 | m2 | 580 | 100 | 714 560 | 123 200 |
| 9 | 48-03-009-0000000 | Talajvíznyomás elleni szigetelés - 1 rtg. 2 mm vastag lágyított PVC /Rétegrend: F 1, F 2, F 2, F 3, F 4/ | 1266 | m2 | 2 090 | 700 | 2 645 940 | 886 200 |
| 10 | 48-90-103-0000000 | Alátétfilc elhelyezése - 1 rtg. alátétfilc /Rétegrend: F 1, F 2, F 2, F 3, F 4/ | 1266 | m2 | 240 | 100 | 303 840 | 126 600 |
| 11 | 48-02-003-0000000 | Talajnedvesség elleni szigetelés, egy rétegben - 1 rtg. legalább 2,3 mm vastag öntapadó, bitumenálló PVC /Rétegrend: F 5/ | 13,9 | m2 | 5 300 | 1 000 | 73 670 | 13 900 |
| 12 | 48-90-102-0000000 | Injektálás készítése | 46,9 | m3 | 20 000 | 12 000 | 938 000 | 562 800 |
| 13 | 48-90-102-0000001 | ~ 2 mm cementbázisú talanedvesség elleni bevonatszigetelés /Rétegrend: F3/ | 330,4 | m2 | 1 500 | 700 | 495 600 | 231 280 |
| 14 | 48-90-102-0000002 | Szigetelésvédelem: 1 rtg. 1 cm hullámmagasságú dombornyomott műanyag lemez szigetelésvédelem /Rétegrend: F3/ | 330,4 | m2 | 480 | 150 | 158 592 | 49 560 |
| SZIGETELÉS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 8 116 487 | 2 885 930 |

| ÜVEGSZERKEZET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 |  | A bejárat fölötti üveg előtető készítése: edzett biztonsági üvegből /50x70 acél rártszelvény oszlophoz rögzítve/ | 5,6 | m2 | 104 893 | 25 000 | 587 400 | 140 000 |
| 2 |  | A bejárat edzett üvegfal és korláttal és pontszerű megfogással /50x70 acél rártszelvény korlátoszlophoz rögzítve/ | 9,7 | m2 | 107 407 | 19 753 | 1 041 852 | 191 605 |
| ÜVEGSZERKEZET ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 1 629 252 | 331 605 |

| VILLANYSZERELÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 15 | m |  | 1 600 | 0 | 24 000 |
| 1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 53 | m | 35 | 490 | 1 855 | 25 970 |
|  |  | védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 374 | m | 40 | 490 | 14 960 | 183 260 |
|  |  | védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 84 | m | 72 | 640 | 6 048 | 53 760 |
|  |  | védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 71-001-1.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 107 | m | 88 | 360 | 9 416 | 38 520 |
|  |  | műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 71-001-2.1 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm FXP 16 mm | 350 | m | 78 | 280 | 27 300 | 98 000 |
| 6 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm FXP 23 mm | 264 | m | 102 | 280 | 26 928 | 73 920 |
| 7 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 mm FXP 29 mm | 79 | m | 180 | 340 | 14 220 | 26 860 |
| 8 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 40 | db | 210 | 360 | 8 400 | 14 400 |
| 9 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 1940 | m | 105 | 200 | 203 700 | 388 000 |
|  |  | 3x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V | 1260 | m | 170 | 200 | 214 200 | 252 000 |
|  |  | 3x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm˛ NYM 300/500V 5x | 94 | m | 398 | 200 | 37 412 | 18 800 |
|  |  | 4 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 71-002-52.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m MKM-VLG NYY-J 0,6/1 kV 5x 6 mm˛ | 76 | m | 520 | 260 | 39 520 | 19 760 |
| 13 | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m MKM-VLG NYY-J 0,6/1 kV 5x 10 mm˛ | 75 | m | 960 | 260 | 72 000 | 19 500 |
| 14 | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m MKM-VLG NYY-J 0,6/1 kV 5x 16 mm˛ | 138 | m | 1 536 | 320 | 211 968 | 44 160 |
| 15 | 71-002-52.5-0336653 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m MKM-VLG NYY-J 0,6/1 kV 5x 35 mm˛ | 100 | m | 3 950 | 480 | 395 000 | 48 000 |
| 16 | 71-002-52.6-0336657 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m MKM-VLG NYY-J 0,6/1 kV 5x 70 mm˛ | 100 | m | 5 900 | 800 | 590 000 | 80 000 |
| 17 | 71-002-53.7-0330324 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m MKM-VLG NYY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 4x240 mm˛ ek | 38 | m | 17 600 | 2 000 | 668 800 | 76 000 |
| 18 | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NHXH E90 0,6/1 kV 5x 10 mm˛ | 69 | m | 2 750 | 320 | 189 750 | 22 080 |
| 19 | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NHXH E90 0,6/1 kV 5x 10 mm˛ | 46 | m | 2 750 | 320 | 126 500 | 14 720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NHXH E90 0,6/1 kV 2x 1 mm˛ | 124 | m | 430 | 200 | 53 320 | 24 800 |
| 21 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 84 | db |  | 600 | 0 | 50 400 |
| 22 | 71-002-71.1.3 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 58 | db |  | 800 | 0 | 46 400 |
| 23 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 14 | db |  | 800 | 0 | 11 200 |
| 24 | 71-005-2.53.1-0530371 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) egypólusú PRODAX Classic Pdk2-N101 kb egypolusú nyomó | 10 | db | 1 120 | 500 | 11 200 | 5 000 |
| 25 | 71-005-2.53.1-0530301 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) egypólusú PRODAX Classic Pdk2-101 kb egypólusú kapcsoló | 23 | db | 920 | 500 | 21 160 | 11 500 |
| 26 | 71-005-2.52-0530411 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Fényerőszabályzós kapcsolóbetét elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) PRODAX Pek-F4 kb2 fényerőszabályzós kapcsolóbetét, 60 - 400 W (forgatással kapcsolható) | 18 | db | 10 500 | 500 | 189 000 | 9 000 |
| 27 | 71-005-2.53.2-0530311 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) kétpólusú PRODAX Classic Pdk2-102 kb kétpólusú kapcsoló | 26 | db | 1 220 | 500 | 31 720 | 13 000 |
| 28 | 71-005-2.63.1.1-0311621 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes PRODAX Classic Phd2-16 nkb csatlakozóaljzat | 45 | db | 816 | 500 | 36 720 | 22 500 |
| 29 | 71-007-1.1.3-0316522 | Kisfeszültségű, 230-400V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES Cepex dugaszoló aljzat CEE, 16A, 5P, 400V, beépíthető dobozzal, Cikkszám: 4125 | 7 | db | 1 560 | 800 | 10 920 | 5 600 |
| 30 | 71-005-1.11.2.1.1-0311801 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) PRODAX CEDAR PLUS Phd2.4-16 g gyermekvédelemmel ellátott földelt dugaszolóaljzat, IP 44 | 94 | db | 800 | 500 | 75 200 | 47 000 |
| 31 | 71-006-14-0210002 | Távműködtetésű kapcsolók, időprogram kapcsolók, hőmérséklet kapcsolók kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése LEGRAND Mosaic moduláris érzékelő szobatermosztáthoz, R: 074470 | 1 | db | 8 900 | 500 | 8 900 | 500 |
| 32 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 tokozatba szerelt, 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 4 670 | 1 200 | 9 340 | 2 400 |
| 33 | 71-007-11.2.1.3-0313400 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKE2-40-6002 tokozatba szerelt, 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 3 | db | 6 800 | 1 200 | 20 400 | 3 600 |
| 34 | 71-005-2.54-0210015 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Mosaic mozgásérzékelő, 3 vezetékes, R: 074472 | 21 | db | 4 670 | 800 | 98 070 | 16 800 |
| 35 | 71-005-2.54-0210015 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Mosaic mozgásérzékelő, 3 vezetékes, R: 074472 | 1 | db | 4 670 | 800 | 4 670 | 800 |
| 36 | 82-009-16.2.2-0118061 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű B&K Szerelőkeretes, infrás pissoir-öblítő, fal elé való beépítésre, BK00735 front csatlakozású pissoiröblítővel, 230 V, Cikkszám: BK13701000000002 | 3 | db | 45 600 | 800 | 136 800 | 2 400 |
| 37 | 71-005-2.54-0411232 | Kézi jelzsadó FM elszívókhoz | 6 | db | 10 700 | 1 200 | 64 200 | 7 200 |
| 38 | 71-009-1.1.1-0410031 | FŐE jelü elosztó GE-4 terv szerint | 1 | db | 746 000 | 66 000 | 746 000 | 66 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 39 | 71-009-1.1.1-0410031 | K jelü elosztó GE-5 terv szerint | 1 | db | 380 277 | 24 000 | 380 277 | 24 000 |
| 40 | 71-009-1.1.1-0410031 | KTjelü elosztó GE-6 terv szerint | 1 | db | 251 716 | 22 000 | 251 716 | 22 000 |
| 41 | 71-009-1.1.1-0410031 | E jelü elosztó GE-7 terv szerint | 1 | db | 427 131 | 32 000 | 427 131 | 32 000 |
| 42 | 71-009-1.1.1-0410031 | FM1 jelü elosztó GE-8 terv szerint | 1 | db | 80 700 | 13 000 | 80 700 | 13 000 |
| 43 | 71-009-1.1.1-0410031 | FM2 jelü elosztó GE-9 terv szerint | 1 | db | 80 700 | 13 000 | 80 700 | 13 000 |
| 44 | 71-009-1.1.1-0410031 | G jelü elosztó GE-10 terv szerint | 1 | db | 26 500 | 7 000 | 26 500 | 7 000 |
| 45 | 71-010-12.11.1.1.6 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumlátoros, készenléti üzemű, falonkívüli kivitelben, LEC LED-es B1 tervjelű | 14 | db | 14 500 | 2 000 | 203 000 | 28 000 |
| 46 | 71-010-12.11.1.1.6 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumlátoros, készenléti üzemű, falonkívüli kivitelben, EXIT V2 tip lámpatest B1 tervjelű | 2 | db | 11 300 | 2 000 | 22 600 | 4 000 |
| 47 | 71-010-2.2.2-0141041 | Traddel 26W kompakt fénycsöves falba süllyesztett lámpatest IP 65 K1 jelü | 4 | db | 62 000 | 2 000 | 248 000 | 8 000 |
| 48 | 71-010-2.2.2-0141041 | Halla 49W fénycsöves falba süllyesztett lámpatest L1 jelü | 2 | db | 78 000 | 2 000 | 156 000 | 4 000 |
| 49 | 71-010-2.2.2-0141041 | LED 3x2W LED-es padlóba süllyesztett lámpatest IP 67 L1 jelü | 8 | db | 13 500 | 2 000 | 108 000 | 16 000 |
| 50 | 71-010-2.2.2-0141041 | Traddel 35 W fémhalogén indirekt lámpatest L3 jelü | 58 | db | 46 000 | 2 000 | 2 668 000 | 116 000 |
| 51 | 71-010-2.2.2-0141041 | Traddel 100 W halogén indirekt lámpatest L3 DIMjelü | 40 | db | 27 000 | 2 000 | 1 080 000 | 80 000 |
| 52 | 71-010-2.2.2-0141041 | Traddel 4x100 W halogén indirekt lámpatest L4 jelü | 2 | db | 56 000 | 2 000 | 112 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 53 | 71-010-2.2.2-0141041 | Alpin 1x54 W szabadonsugárzó 1180 mm L5 jelü | 2 | db | 5 600 | 2 000 | 11 200 | 4 000 |
| 54 | 71-010-2.2.2-0141041 | Alpin 1x24 W szabadonsugárzó 580 mm L6 jelü | 2 | db | 4 800 | 2 000 | 9 600 | 4 000 |
| 55 | 71-010-2.2.2-0141041 | Halla 1x18 W kompakt mélysugárzó+záróüveg L7 jelü | 14 | db | 15 600 | 2 000 | 218 400 | 28 000 |
| 56 | 71-010-2.2.2-0141041 | Halla 2x18 W kompakt mélysugárzó+záróüveg L8 jelü | 1 | db | 18 900 | 2 000 | 18 900 | 2 000 |
| 57 | 71-010-2.2.2-0141041 | Alpin 1x49 W DIMszabadonsugárzó 1480 mm L9 jelü | 70 | db | 10 900 | 2 000 | 763 000 | 140 000 |
| 58 | 71-010-2.2.2-0141041 | Alpin 1x49 W DIMszabadonsugárzó 1480 mm L9 jelü | 70 | db | 10 900 | 2 000 | 763 000 | 140 000 |
| 59 | 71-010-2.2.2-0141041 | Halla 100 W halogén süllyesztett, állítható lámpatest L10 jelü | 26 | db | 22 900 | 2 000 | 595 400 | 52 000 |
| 60 | 71-010-2.2.2-0141041 | IBV 1x36 W PC búrás lámpatest IP65 L11 jelü | 5 | db | 6 600 | 2 000 | 33 000 | 10 000 |
| 61 | 71-010-2.2.2-0141041 | IBV 1x58 W PC búrás lámpatest IP65 L12 jelü | 24 | db | 7 800 | 2 000 | 187 200 | 48 000 |
| 62 | 71-010-2.2.2-0141041 | IBV 2x58 W PC búrás lámpatest IP65 L13 jelü | 9 | db | 9 900 | 2 000 | 89 100 | 18 000 |
| 63 | 71-010-2.2.2-0141041 | Vyrtych 2x58 W PC parabolatükrös lámpatest IP65 L14 jelü | 1 | db | 28 000 | 2 000 | 28 000 | 2 000 |
| 64 | 71-010-2.2.2-0141041 | Vyrtych 2x36 W PC parabolatükrös lámpatest IP65 L15 jelü | 1 | db | 25 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 |
| 65 | 71-010-2.2.2-0141041 | Vyrtych 1x22 W PC kőrfénycsöves opál búrás lámpatest IP65 L15 jelü | 10 | db | 13 000 | 2 000 | 130 000 | 20 000 |
| 66 | 71-013-3.2.1-0310308 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 100 mm˛-ig OBO horganyzott szalagacél, 30x3,5 mm, R.sz.: 5020956 | 42 | m | 980 | 380 | 41 160 | 15 960 |
| 67 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 30 | db | 880 | 600 | 26 400 | 18 000 |
| 68 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 3 | klt |  | 60 000 |  | 180 000 |
| 69 | 71-001-41.1.2-0536502 | Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm felett ECCOVIL 250x40 mm horganyzott kábeltálca, perforált | 226 | m | 1 980 | 800 | 447 480 | 180 800 |
| 70 | 71-001-46.2-0534937 | Rácsos kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése mennyezeti rögzítéshez CABLOFIL CSNC 200 mennyezeti konzol (316L), Referencia: CM556324 | 124 | db | 780 | 600 | 96 720 | 74 400 |
| 71 | 72-041-6.1.1.1.1-0112006 | Meglévő gyengeáramú rendszerek kiváltása és rendszerezése a kábeltálcára | 70 | m |  | 1 500 |  | 105 000 |
|  |  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 13 703 781 | 3 282 970 |

| I. VÍZ ÉS CSATORNASZERELÉSI MUNKA + II. KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉSI MUNKA + III. KÜLSŐ CSATORNA ÉPÍTÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vízvezeték szerelése horg acélcsőből, falhoronyba |  |  |  |  |  |  |
|  |  | padlóba és szabadon szerelve, |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ½” | 230 | m | 682 | 864 | 156 860 | 198 720 |
| 2. |  | ¾” | 95 | m | 868 | 900 | 82 460 | 85 500 |
| 3. |  | 1” | 25 | m | 1 327 | 972 | 33 170 | 24 300 |
| 4. |  | 11/4” | 77 | m | 1 587 | 1 008 | 122 214 | 77 616 |
| 5. |  | 2” | 45 | m | 2 604 | 1 116 | 117 180 | 50 220 |
| 6. |  | 3” | 77 | m | 3 844 | 2 160 | 295 988 | 166 320 |
|  |  | PVC lefolyó csővezeték falban vagy padlóba |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szerelve |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | NÁ32 | 5 | m | 322 | 1 260 | 1 612 | 6 300 |
| 8. |  | NÁ40 | 45 | m | 397 | 1 620 | 17 856 | 72 900 |
| 9. |  | NÁ50 | 75 | m | 496 | 1 800 | 37 200 | 135 000 |
| 10. |  | NÁ100 | 22 | m | 893 | 1 980 | 19 642 | 43 560 |
|  |  | PVC-KG lefolyóvezeték szabadon vagy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | földbe szerelve, idomokkal |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | NÁ100 | 6 | m | 992 | 1 152 | 5 952 | 6 912 |
| 12. |  | NÁ125 | 33 | m | 1 240 | 1 332 | 40 920 | 43 956 |
| 13. |  | NÁ150 | 15 | m | 1 736 | 1 512 | 26 040 | 22 680 |
|  |  | PE lefolyó csővezeték hegesztett kötéssel, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szabadon vagy padlócsatornába szerelve |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | NÁ40 | 8 | m | 645 | 756 | 5 158 | 6 048 |
| 15. |  | NÁ50 | 20 | m | 620 | 756 | 12 400 | 15 120 |
| 16. |  | NÁ70 | 6 | m | 1 023 | 864 | 6 138 | 5 184 |
| 17. |  | NÁ100 | 20 | m | 1 488 | 972 | 29 760 | 19 440 |
| 18. |  | NÁ125 | 20 | m | 2 108 | 1 080 | 42 160 | 21 600 |
|  | 1. KONYHA: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Berendezési tárgyak és szerelvények: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (konyhai berendezések kiírását a konyhatechnológia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | költségvetés tartalmazza) |  |  |  |  |  |  |
|  | Húselőkészítő: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kétmedencés mosogató: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosogató csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” tartalékelzáró csempeszelep s.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | 1 | db | 6 820 | 3 600 | 6 820 | 3 600 |
|  |  | Mosdó: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | 1 | db | 3 720 | 2 160 | 3 720 | 2 160 |
|  | Zöldségelőkészítő: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kétmedencés mosogató: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosogató csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” tartalékelzáró csempeszelep s.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | 1 | db | 6 820 | 3 600 | 6 820 | 3 600 |
|  |  | Mosdó: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | 1 | db | 3 720 | 2 160 | 3 720 | 2 160 |
|  |  | Burgonyakoptató gép: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” vízvételi hely: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | 1 | db | 3 720 | 1 800 | 3 720 | 1 800 |
|  | Főzőkonyha: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mosdó berendezés: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | 2 | db | 4 960 | 2 700 | 9 920 | 5 400 |
|  |  | Kézmosó-kiöntő: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csapteleppel, szifonnal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” tartalékelzáró csempeszelep s.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | 1 | db | 12 400 | 3 600 | 12 400 | 3 600 |
|  |  | Légkeveréses sütő pároló |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½”” falikorong hidegvíz csatlakozáshoz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ30(40) csatorna csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | 1 | db | 1 860 | 1 440 | 1 860 | 1 440 |
|  |  | Vízfűrdős melegentartó pult: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½”” falikorong hidegvíz csatlakozáshoz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ32 csatorna csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | 1 | db | 1 860 | 1 440 | 1 860 | 1 440 |
|  | Fekete mosogató: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kétmedencés mosogat csepptálcával: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosogató csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” tartalékelzáró csempeszelep s.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | 1 | db | 6 820 | 3 600 | 6 820 | 3 600 |
| Mosdó berendezés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | 2 | db | 3 720 | 2 700 | 7 440 | 5 400 |
|  | Fehér mosogató: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kétmedencés mosogatóasztal: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” mosogató csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
| csatlakozás falra szerelt kivitelben |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 db ½” tartalékelzáró csempeszelep s.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | 1 | db | 13 640 | 7 200 | 13 640 | 7 200 |
|  |  | Kosaras mosogatógép: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½”” falikorong hidegvíz meleg csatlakozáshoz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½”” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 csatorna csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  | 1 | db | 4 340 | 2 700 | 4 340 | 2 700 |
|  |  | Befutóasztal kézizuhannyal, mosogatóval: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosogató csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” tartalékelzáró sarokeszelep s.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  | 1 | db | 3 720 | 2 700 | 3 720 | 2 700 |
|  |  | Mosdó berendezés: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelep hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  | 1 | db | 3 720 | 2 700 | 3 720 | 2 700 |
|  | Italospult: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pohár mosogatógép: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db 1/2” falikorong hidegvíz csatlakozáshoz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 csatorna csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  | 1 | db | 3 720 | 2 700 | 3 720 | 2 700 |
| Kávéfőzőgép: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db 1/2” falikorong hidegvíz csatlakozáshoz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ32 csatorna csatlakozás kiépítés |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  | 1 | db | 2 480 | 1 800 | 2 480 | 1 800 |
| Üdítőital automata: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db 1/2” falikorong hidegvíz csatlakozáshoz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | 1 | db | 2 480 | 1 800 | 2 480 | 1 800 |
|  |  | Étjégkészítő gép: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ¾” falikorong hidegvíz csatlakozáshoz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ¾” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ24(25) csatorna csatlakozás kiépítés |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  | 1 | db | 4 340 | 3 060 | 4 340 | 3 060 |
| Kétmedencés mosogató: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosogató csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás falra szerelt kivitelben |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” tartalékelzáró csempeszelep s.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  | 1 | db | 6 820 | 3 600 | 6 820 | 3 600 |
|  |  | Mosdó berendezés: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | 1 | db | 4 340 | 2 700 | 4 340 | 2 700 |
|  | Hulladék tároló: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiöntő berendezés, mely áll: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” falikorong s. rézbôl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | 1 | db | 6 200 | 3 600 | 6 200 | 3 600 |
|  | Moslék tároló: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiöntő berendezés, mely áll: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” falikorong s. rézbôl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  | 1 | db | 6 200 | 3 600 | 6 200 | 3 600 |
|  | Hőközpont: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Falikút berendezés, mely áll: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” falikorong s. rézbôl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  | 1 | db | 6 200 | 3 600 | 6 200 | 3 600 |
|  | Gépészeti helyiség: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VISSMANN VITOCELL V-100 típusú |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 750 l-es bojler, beépített hőcserélővel, hőszigetelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | köpennyel, szegletes kivitelben |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  | 1 | db | 513 360 | 12 600 | 513 360 | 12 600 |
|  |  | WILO Z-25 típusú cirkulációs szivattyú |  |  |  |  |  |  |
|  |  | menetes kötéssel (kazánház) |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  | 1 | db | 57 412 | 2 700 | 57 412 | 2 700 |
|  | Kiöntő berendezés, mely áll: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” falikorong s. rézbôl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  | 1 | db | 4 340 | 2 700 | 4 340 | 2 700 |
|  |  | Biztonsági szelep rugós kivitelben |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lefúvási nyomás 5,5 bar |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | 3/4” | 1 | db | 6 200 | 1 800 | 6 200 | 1 800 |
|  |  | Tölcsér, bűzelzáróval acéllemezből, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ovális kivitelben (klimagéphez,légkezelő géphez) |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  | 2 | db | 3 720 | 1 800 | 7 440 | 3 600 |
|  |  | AHA-MOFÉM ürítőcsap, tömlővéggel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (bojlerhez) |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | ½” | 1 | db | 992 | 828 | 992 | 828 |
|  |  | AHA-MOFÉM gömbcsap s.rézből felszerelve |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | 11/4” | 3 | db | 4 960 | 1 260 | 14 880 | 3 780 |
|  |  | Visszacsapó szelep s.réz, menetes kivitel |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | 11/4” | 1 | db | 3 100 | 1 260 | 3 100 | 1 260 |
|  | Takarító szertár: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiöntő berendezés, mely áll: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” falikorong s. rézbôl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  | 1 | db | 6 820 | 3 600 | 6 820 | 3 600 |
|  | Személyzet vizesblokk: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mosdó berendezés: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  | 2 | db | 4 340 | 2 700 | 8 680 | 5 400 |
|  |  | WC berendezés, mely áll: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” falikorong s.réz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ100 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  | 2 | db | 2 480 | 1 800 | 4 960 | 3 600 |
|  |  | Kézmosó berendezés: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelep hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ32 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  | 2 | db | 4 340 | 2 700 | 8 680 | 5 400 |
|  |  | Zuhany berendezés: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelep hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong s.réz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db 1/2” tartalékelzáró csempeszelep |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  | 2 | db | 6 820 | 3 600 | 13 640 | 7 200 |
| 2. ÉTTEREM-SÖRÖZŐ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berendezési tárgyak és szerelvények: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (a szerelvények típusát a megrendelő és üzemeltető |  |  |  |  |  |  |
|  |  | határozza meg, víztakarékos) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC berendezésl: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” falikorong s.réz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ100 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  | 7 | db | 2 480 | 1 800 | 17 360 | 12 600 |
|  |  | Vizelde berendezés, mely áll: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” falikorong s.réz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ50 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  | 3 | db | 2 480 | 1 800 | 7 440 | 5 400 |
|  |  | Mosdó berendezés : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelep hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  | 2 | db | 7 440 | 3 600 | 14 880 | 7 200 |
|  |  | Mosdó berendezés : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” mosdó csaptelephez hideg-mekegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db NÁ40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  | 2 | db | 6 820 | 3 600 | 13 640 | 7 200 |
|  | Mozgássérült WC: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC berendezés, mely áll (mozgássérült): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” falikorong s.réz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db NÁ100 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  | 1 | db | 2 480 | 1 800 | 2 480 | 1 800 |
|  |  | Mosdó berendezés (mozgássérült) mely áll: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db ½” mosdó csaptelephez hideg-melegvíz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2db ½” falikorong |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db N40 lefolyó csatlakozás kiépítése |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  | 1 | db | 6 820 | 3 600 | 6 820 | 3 600 |
|  |  | HL-510N típusú padlóösszefolyó, ráccsal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NÁ50 csatlakozó csonkkal |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  | 11 | db | 4 340 | 2 700 | 47 740 | 29 700 |
|  |  | ACO-EG 150 típusú padlóösszefolyó, ráccsal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NÁ50 csatlakozó csonkkal |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  | 4 | db | 21 142 | 3 600 | 84 568 | 14 400 |
|  |  | AHA-MOFÉM gömbcsap s.rézből felszerelve |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | 3/4” | 2 | db | 1 240 | 900 | 2 480 | 1 800 |
|  |  | Visszacsapó szelep s. réz 3048 sz. |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  | 3” | 1 | db | 14 880 | 2 700 | 14 880 | 2 700 |
|  |  | Meglévő áthelyezésre kerülő vízlágyító |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nyersvíz oldali vízbekötése, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elzáróval, elfolyóvíz bekötéssel |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  | ¾” | 1 | db | 6 200 | 7 200 | 6 200 | 7 200 |
|  |  | Fali tűzcsapszekrény „Tűzbiztonság 2000” Kft |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD 650x650x285 típus 2”-os oldalsó |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozással, 30 m NÁ25 alaktartó tömlővel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „TŰZCSAP” feliratú ajtóval |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  | 1 | db | 52 700 | 5 400 | 52 700 | 5 400 |
|  |  | Fali tűzcsapszekrény „Tűzbiztonság 2000” Kft |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD 650x650x285 típus 2”-os oldalsó |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozással, 20 m NÁ25 alaktartó tömlővel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „TŰZCSAP” feliratú ajtóval |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  | 4 | db | 48 323 | 5 400 | 193 291 | 21 600 |
|  |  | Kombinált vízmérő NÁ80/20 aknába szerelve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db NÁ 80 HAWLE tolózárral |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db F idommal (mérő csonkkal) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 db FF idommal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vízművek előírása szerinti összeépítésbe |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  | 1 | db | 558 000 | 21 600 | 558 000 | 21 600 |
|  |  | Vízszűrő beépítése vízvezetékbe két |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elzáró szerelvény közé |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  | NÁ80” | 1 | db | 248 000 | 18 000 | 248 000 | 18 000 |
| Vízhálózat fertőtlenítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  | Előirányzat: | 1 | klt. | 1 240 | 36 000 | 1 240 | 36 000 |
|  |  | Meglévő vízmérő áthelyezése bontás után, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | csatlakozás készítése meglévő alapvezetéken |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  | Előirányzat: | 1 | klt. | 6 200 | 18 000 | 6 200 | 18 000 |
|  |  | Csőátvezetés szigetelt falfelületen, HL-800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | típusú szigetelő tömítés |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  | NÁ80 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
| 74. |  | NÁ100 | 2 | db | 18 600 | 3 600 | 37 200 | 7 200 |
| 75. |  | NÁ125 | 2 | db | 19 840 | 3 600 | 39 680 | 7 200 |
| 76. |  | NÁ150 | 2 | db | 21 080 | 3 600 | 42 160 | 7 200 |
| II./ KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉPI MUNKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A./ Hőszigetelési munka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Csővezeték szigetelése AF/Armaflex csőhéjjal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | épületgépészeti csővezetéken |  |  |  |  |  |  |
|  |  | névleges vastagság 9-11,5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 77.. |  | 3” csőátmérő | 77 | m | 558 | 540 | 42 966 | 41 580 |
| 78. |  | 2”csőátmérő | 45 | m | 335 | 540 | 15 066 | 24 300 |
| 79. |  | 11/4” csőátmérő | 77 | m | 229 | 540 | 17 664 | 41 580 |
| 80. |  | 1” csőátmérő | 25 | m | 198 | 540 | 4 960 | 13 500 |
| 81. |  | ¾”csőátmérő | 95 | m | 186 | 540 | 17 670 | 51 300 |
| 82. |  | ½” csőátmérő | 150 | m | 136 | 540 | 20 460 | 81 000 |
| III./ Külső csatorna építés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ECOLIP-B műanyag, FAK-2-12-03 típusú |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konyhai szennyvíz tisztító zsír és homokfogó, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | berendezés, beömlő és kifolyó csonkkal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | felül két NÁ600 tisztító nyílással, a tisztító nyílás |  |  |  |  |  |  |
|  |  | és a terep szint között NÁ600 magasítóval, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 db öntöttvas fedlap lezárással |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  | 1 | db | 375 720 | 90 000 | 375 720 | 90 000 |
|  |  | ABS-DG típusú előre gyártott átemelő berendezés |  |  |  |  |  |  |
|  |  | átmérő: 900 mm, magasság: 5000 mm, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hegesztett műanyag, befolyó csatlakozásokkal, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | beépített szivattyú: MF-504 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kábel bevezető csonkokkal, szerelvényekkel, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vezérlő dobozzal |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  |  | 2 | db | 1 091 200 | 108 000 | 2 182 400 | 216 000 |
|  |  | PANNON PIPE műanyag tisztító akna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iránytörő fenékelem |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  | KGAL-D150 dn=315 | 3 | db | 27 900 | 8 496 | 83 700 | 25 488 |
|  |  | átfolyó fenékelem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Felszálló cső tisztító nyíláshoz |  |  |  |  |  |  |
| 86.. |  | D=315 | 8,5 | m | 5 964 | 3 600 | 50 697 | 30 600 |
|  |  | Öntött vas fedlap, burkolt területen elhelyezett |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tisztító akna lefedésére |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  | NÁ315 | 3 | db | 24 180 | 5 940 | 72 540 | 17 820 |
|  |  | PVC-KG lefolyó vezeték földárokba szerelve |  |  |  |  |  |  |
|  |  | földmunka nélkül |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  | NÁ100 | 5 | m | 992 | 1 152 | 4 960 | 5 760 |
| 89. |  | NÁ125 | 10 | m | 1 116 | 1 332 | 11 160 | 13 320 |
| 90. |  | NÁ150 | 26 | m | 1 612 | 1 512 | 41 912 | 39 312 |
|  |  | Külső bejárat csapadékvíz elvezetésére víznyelő |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rács elhelyezése, HL-4/7 típusú visszacsapó szeleppel |  |  |  |  |  |  |
| 91. |  |  | 1 | db | 49 600 | 9 000 | 49 600 | 9 000 |
|  | Földmunka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Munkaárok földkiemelése közművesített |  |  |  |  |  |  |
|  |  | területen, kézi és gépierővel, bármely |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konzisztenciájú, I-IV. o. talajban |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 m2 szelvényig |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  |  | 190 | m3 | 0 | 1 800 | 0 | 342 000 |
| Tükörkészítése tömörítés nélkül, gépi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| erővel, kiegészítő kézimunkával, sík felületen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – IV. o talajban |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  |  | 42 | m2 | 0 | 180 | 0 | 7 560 |
| Föld visszatöltése munkagödörbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tömörítés nélkül, vezeték felett és mellett |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 cm vastagságig. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  |  | 125 | m3 | 0 | 720 | 0 | 90 000 |
| Föld visszatöltés a vezetéket környező |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 cm-en túli szelvényben. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. |  |  | 50 | m3 | 0 | 630 | 0 | 27 000 |
| Tömörítés bármely tömörítési osztályban |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gépi erővel, vezeték felett és mellett. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  | 35 | m3 | 0 | 540 | 0 | 18 900 |
| Tömörítés kis felületen 90 % tömörségi fok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. |  |  | 120 | m3 | 0 | 450 | 0 | 54 000 |
| Fejtett föld felrakása szállítóeszközre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kézi és gépi erővel, elszállítása és lerakása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a kijelölt helyen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  |  | 40 | m3 | 1 228 | 1 980 | 49 120 | 79 200 |
|  | Dúcolási munka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Munkaárok dúcolása és bontása 5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mélységig, 2 m szélességig, kétoldali |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dúcolással, zárt sorú függőleges |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pallózással. |  |  |  |  |  |  |
| 99. |  |  | 250 | m2 | 267 | 325 | 66 750 | 81 250 |
| I. VÍZ ÉS CSATORNASZERELÉS + II. KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉSI MUNKA + III. KÜLSŐ CSATORNA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 6 358 179 | 2 771 674 |

| I. BELSŐ GÁZSZERELÉSI MUNKA + II. KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉSI MUNKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|  | Fekete acélcső gázvezeték, hegesztett kötéssel |  |  |  |  |  |  |
|  | szabadon szerelve, anyagminôség: A.37. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ¾” | 5 | m | 967 | 1 476 | 4 836 | 7 380 |
| 2. | 1” | 2 | m | 992 | 1 584 | 1 984 | 3 168 |
| 3. | 11/4” | 15 | m | 1 240 | 1 692 | 18 600 | 25 380 |
|  | Mágnes szelep DUNGS típusú menetes |  |  |  |  |  |  |
|  | kivitelű, árammentes állapotban záró kivitel |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 11/4” | 1 | db | 55 800 | 9 000 | 55 800 | 9 000 |
|  | Nagykonyhai berendezések: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzhely, zsámoly gázoldali bekötése |  |  |  |  |  |  |
|  | Flexibilis csővel, ¾” gázcsappal |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ¾ | 3 | db | 6 200 | 5 400 | 18 600 | 16 200 |
|  | Csatlakozás készítése meglévő gázvezetéken |  |  |  |  |  |  |
|  | a GMBSZ előírásainak figyelembevételével |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ80 vezetéken 11/4” csonk |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1 | db | 9 920 | 5 400 | 9 920 | 5 400 |
|  | Áramlásérzékelő légcsatornába épített kivitelbe |  |  |  |  |  |  |
|  | mágnes szelep vezérlésre |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 2 | db | 93 000 | 9 000 | 186 000 | 18 000 |
|  | Meglévő gázvezeték áthelyezése a vezeték |  |  |  |  |  |  |
|  | bontásával új nyomvonalon felszerelve, |  |  |  |  |  |  |
|  | a fogyasztás mérőtől a kazánházig |  |  |  |  |  |  |
| 8. | NÁ80 | 50 | m | 2 790 | 3 240 | 139 500 | 162 000 |
|  | Meglévő gázvezeték áthelyezése a vezeték |  |  |  |  |  |  |
|  | bontásával új nyomvonalon felszerelve, |  |  |  |  |  |  |
|  | a fogyasztás mérőtől a kazánházig |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1” | 70 | m | 992 | 1 620 | 69 440 | 113 400 |
|  | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi |  |  |  |  |  |  |
|  | vizsgálata és nyomáspróbája |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3 rendszer előirányzat | 1 | klt. | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
| II./ Kapcsolódó munka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a./ Mázoló munka |  |  |  |  |  |  |
|  | Gázvezeték és szögvas rozsdátlanítása, |  |  |  |  |  |  |
|  | rozsdavédő mázolása, szín |  |  |  |  |  |  |
|  | alap és fedő mázolása |  |  |  |  |  |  |
|  | sárga színre |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ¾” | 5 | m | 174 | 180 | 868 | 900 |
| 12. | 1” | 75 | m | 211 | 234 | 15 810 | 17 550 |
| 13. | 11/4” | 15 | m | 248 | 270 | 3 720 | 4 050 |
| 14. | NÁ80 | 50 | m | 322 | 360 | 16 120 | 18 000 |
| I. BELSŐ GÁZSZERELÉSI MUNKA + II. KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTÉSI MUNKA ÖSSZESEN |  |  |  |  |  | 541 198 | 508 428 |

| FŰTÉS, HŰTÉS-SZERELÉSI MUNKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|  | Fekete acélcső vezeték szerelése szabadon |  |  |  |  |  |  |
|  | hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, |  |  |  |  |  |  |
|  | szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  |  |  |  |
|  | idomokkal |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ½” | 95 | m | 496 | 1 080 | 47 120 | 102 600 |
| 2. | 1” | 100 | m | 930 | 1 440 | 93 000 | 144 000 |
| 3. | 11/4” | 15 | m | 1 141 | 1 530 | 17 112 | 22 950 |
| 4. | 11/2” | 135 | m | 1 302 | 1 620 | 175 770 | 218 700 |
|  | Fekete acélcső vezeték szerelése szabadon |  |  |  |  |  |  |
|  | hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, |  |  |  |  |  |  |
|  | szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  |  |  |  |
|  | idomokkal |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 57x2,9 | 10 | m | 1 798 | 1 710 | 17 980 | 17 100 |
| 6. | 76x2,9 | 20 | m | 1 550 | 1 872 | 31 000 | 37 440 |
| 7. | 89x3,2 | 15 | m | 1 984 | 2 160 | 29 760 | 32 400 |
|  | 108x3,6 | 10 | m | 2 381 | 2 772 | 23 808 | 27 720 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fűtési osztó-gyűjtő NÁ125 méretű csőből |  |  |  |  |  |  |
|  | terv szerinti csonkokkal l=1100 mm, |  |  |  |  |  |  |
|  | tartószerkezettel, felszerelve, hőszigeteléssel |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 2 | db | 28 520 | 21 600 | 57 040 | 43 200 |
|  | Három oldalon menetes szerelvény elhelyezése |  |  |  |  |  |  |
|  | külső, vagy belső menettel, illetve hollandival |  |  |  |  |  |  |
|  | csatlakoztatva NÁ25 kvs=5,4 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 1 | db | 49 600 | 5 400 | 49 600 | 5 400 |
|  | Három oldalon menetes szerelvény elhelyezése |  |  |  |  |  |  |
|  | külső, vagy belső menettel, illetve hollandival |  |  |  |  |  |  |
|  | csatlakoztatva NÁ25 kvs=5 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 1 | db | 49 600 | 5 400 | 49 600 | 5 400 |
|  | Három oldalon menetes szerelvény elhelyezése |  |  |  |  |  |  |
|  | külső, vagy belső menettel, illetve hollandival |  |  |  |  |  |  |
|  | csatlakoztatva NÁ25 kvs=5,5 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 1 | db | 49 600 | 5 400 | 49 600 | 5 400 |
|  | Három oldalon menetes szerelvény elhelyezése |  |  |  |  |  |  |
|  | külső, vagy belső menettel, illetve hollandival |  |  |  |  |  |  |
|  | csatlakoztatva NÁ32 kvs=10 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 1 | db | 50 840 | 5 400 | 50 840 | 5 400 |
|  | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése |  |  |  |  |  |  |
|  | menetes csőkötéssel GRUNDFOSS |  |  |  |  |  |  |
|  | UPE-25-40/F (2000 sorozat) |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 1 | db | 44 268 | 2 700 | 44 268 | 2 700 |
|  | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése |  |  |  |  |  |  |
|  | menetes csőkötéssel GRUNDFOSS |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS-25-50/F (200 sorozat) |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | 2 | db | 34 720 | 2 700 | 69 440 | 5 400 |
|  | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése |  |  |  |  |  |  |
|  | menetes csőkötéssel GRUNDFOSS |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS-32-60/F (200 sorozat) |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 2 | db | 39 060 | 2 700 | 78 120 | 5 400 |
|  | Acéllemez lapradiátor elhelyezése, tartókkal |  |  |  |  |  |  |
|  | bekötéssel, |  |  |  |  |  |  |
| 17. | EK-600-400 típus | 1 | db | 5 456 | 2 340 | 5 456 | 2 340 |
| 18. | EK-900-500 típus | 3 | db | 12 400 | 2 340 | 37 200 | 7 020 |
| 19. | D-600-600 típus | 1 | db | 10 788 | 4 608 | 10 788 | 4 608 |
| 20. | DK-900-1100 típus | 1 | db | 31 620 | 4 608 | 31 620 | 4 608 |
| 21. | DK-900-1200 típus | 1 | db | 34 720 | 4 608 | 34 720 | 4 608 |
|  | Radiátor szelep termosztatikus szelepfejjel |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ½” | 8 | db | 3 224 | 828 | 25 792 | 6 624 |
|  | Visszatérő csavarzat |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ½” | 8 | db | 1 178 | 828 | 9 424 | 6 624 |
|  | Kétoldalt menetes szerelvény, gömbcsap |  |  |  |  |  |  |
|  | Sárgaréz |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 1” | 2 | db | 1 240 | 1 116 | 2 480 | 2 232 |
| 25. | 111/4 | 9 | db | 1 984 | 1 332 | 17 856 | 11 988 |
| 26. | 11/2” | 4 | db | 3 100 | 1 440 | 12 400 | 5 760 |
|  | Kétoldalt menetes szerelvény, ferdeülésű |  |  |  |  |  |  |
|  | szennyfogó, sárgaréz |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 111/4 | 2 | db | 7 440 | 2 880 | 14 880 | 5 760 |
| 26. | 11/2” | 4 | db | 9 920 | 3 060 | 39 680 | 12 240 |
|  | Kétoldalt peremes szelep, ellenkarimával |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 1” | 2 | db | 12 400 | 2 700 | 24 800 | 5 400 |
| 28. | 11/4” | 2 | db | 14 880 | 2 880 | 29 760 | 5 760 |
| 29. | 2” | 2 | db | 18 600 | 3 492 | 37 200 | 6 984 |
| 30. | NÁ65 | 4 | db | 27 280 | 3 924 | 109 120 | 15 696 |
|  | Hőmennyiségmérő MULTICAL 401 típus |  |  |  |  |  |  |
| 31. | NÁ65 | 1 | db | 198 400 | 7 200 | 198 400 | 7 200 |
|  | Kétoldalt menetes szerelvény szabályozó |  |  |  |  |  |  |
|  | „Tü” szelep |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ½” | 4 | db | 6 076 | 1 008 | 24 304 | 4 032 |
| 33. | 1” | 1 | db | 9 920 | 1 116 | 9 920 | 1 116 |
| 34. | 11/4” | 1 | db | 13 640 | 1 332 | 13 640 | 1 332 |
| 35. | 11/2” | 2 | db | 16 120 | 1 440 | 32 240 | 2 880 |
|  | Meglévő polgármesteri hivatal hőközpont |  |  |  |  |  |  |
|  | berendezéseinek bontása, ( osztók, szivattyúk. |  |  |  |  |  |  |
|  | tágulási tartály, vízlágyító, Aqua control), áthelyezése |  |  |  |  |  |  |
|  | az új höközpontba |  |  |  |  |  |  |
| 36. | szerelési költség | 1 | klt. | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
|  | Meglévő MARABU öntöttvas kazán bontása |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | 3 | db | 0 | 54 000 | 0 | 162 000 |
| 38. | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 25 cm falvastagságig | 26 | db | 25 | 2 700 | 645 | 70 200 |
| 39. | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig | 224 | m | 0 | 90 | 0 | 20 160 |
| 40. | Kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 224 | m | 25 | 36 | 5 555 | 8 064 |
| 41. | Felület előkészítés, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton Wash primer A, EAN: 5995061100712 + Wash primer B, EAN: 5995061100811 | 224 | m | 25 | 36 | 5 555 | 8 064 |
| 42. | Alapozás cső és regisztercső felületén (80 NÁ-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, mínium helyettesítő adalékos alapozóval Supralux Plumby Rapid korróziógátló alapozó, EAN: 5992450136024 | 224 | m | 99 | 144 | 22 221 | 32 256 |
| 43. | Szelepek, elzárók hőszigetelése szintetikus gumialapú szigetelő lemezzel, ragasztva, szigetelési falvastagság: 25 - 32 mm, 80 - 200 NÁ ARMSTRONG Armaflex AC lap tekercsben, falvastagság 32 mm, R: AC 32 - 99/E | 24 | db | 1 860 | 1 800 | 44 640 | 43 200 |
| 44. | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással 20 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 3/4" simavégű | 1 | m | 620 | 1 260 | 620 | 1 260 |
| 45. | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással 32 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 1 1/4" simavégű | 3 | m | 1 141 | 1 530 | 3 422 | 4 590 |
| 46. | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással 40 NÁ Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 1 1/2" simavégű | 110 | m | 1 302 | 1 620 | 143 220 | 178 200 |
| 47. | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése horonyba, padlócsatornába, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel 65 NÁ Acélcső MSZ 29-86 A 37X 76,1x2,9 mm | 110 | m | 1 550 | 1 872 | 170 500 | 205 920 |
| 48. | ARMSTRONG ACCOTUBE HS 13mm-es szigetelés fűtési vezetékre, öntapadó szalaggal történő rögzítéssel, átm.:22mm | 1 | m | 149 | 540 | 149 | 540 |
| 49. | ARMSTRONG ACCOTUBE HS 13mm-es szigetelés fűtési vezetékre, öntapadó szalaggal történő rögzítéssel, átm.:35mm | 3 | m | 211 | 540 | 632 | 1 620 |
| 50. | ARMSTRONG ACCOTUBE HS 13mm-es szigetelés fűtési vezetékre, öntapadó szalaggal történő rögzítéssel, átm.:42mm | 110 | m | 236 | 540 | 25 916 | 59 400 |
| 51. | ARMSTRONG ARMAFLEX AF "H" szintetikus kaucsuk alapú párazáró öntapadós 13mm-es szigetelés fűtési vezetékre, öntapadó szalaggal történő rögzítéssel, DN65 | 110 | m | 409 | 540 | 45 012 | 59 400 |
| 52. | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ SPIROTOP automatikus légtelenítő, automatikus elzárással, egyenes kivitel, PN 10, 100 C fok, 108 83 04, km 1/2" | 4 | db | 1 364 | 900 | 5 456 | 3 600 |
| 53. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ ferdeüléses visszacsapó szelep, b-b menetes sárgaréz natúr 1 1/4" | 1 | db | 7 068 | 1 332 | 7 068 | 1 332 |
| 54. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ ferdeüléses visszacsapó szelep, b-b menetes, sárgaréz natúr 1 1/2" | 1 | db | 9 796 | 1 440 | 9 796 | 1 440 |
| 55. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ gömbcsap sárgaréz natúr 1 1/4" PN 16, 150 C fok | 2 | db | 1 984 | 1 332 | 3 968 | 2 664 |
| 57. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ gömbcsap sárgaréz natúr 1 1/2" PN 16, 150 C fok | 4 | db | 3 100 | 1 440 | 12 400 | 5 760 |
| 58. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ ferdeülésű szennyfogó szűrő sárgaréz natúr 1 1/4" PN 16, 150 C fok | 1 | db | 6 448 | 2 340 | 6 448 | 2 340 |
| 59. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ ferdeülésű szennyfogó szűrő sárgaréz natúr 1 1/2" PN 16, 150 C fok | 1 | db | 8 060 | 2 520 | 8 060 | 2 520 |
| 60. | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 65 NÁ pillangó szelep öntvény 2 1/2" PN 16, 150 C fok | 3 | db | 8 060 | 4 284 | 24 180 | 12 852 |
| 61. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 20 NÁ vízelzáró avatatlan elzárás ellen védve sárgaréz natúr 3/4" | 1 | db | 6 200 | 1 260 | 6 200 | 1 260 |
| 62. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 32 NÁ Oventrop "Hydrocontrol" típusú vr. ferdeülésű beszabályozó szelep vakdugóval lezárt csatlako- zófuratokkal, bb,PN 16, 150 C fok, 106 01 06, 1 1/4" | 1 | db | 21 080 | 1 620 | 21 080 | 1 620 |
| 63. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 40 NÁ Oventrop "Hydrocontrol" típusú vr. ferdeülésű beszabályozó szelep vakdugóval lezárt csatlako- zófuratokkal, bb,PN 16, 150 C fok, 106 01 06, 1 1/2" | 1 | db | 26 040 | 1 728 | 26 040 | 1 728 |
| 64. | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, 65 NÁ Oventrop "Hydrocontrol" típusú vr. ferdeülésű beszabályozó szelep vakdugóval lezárt csatlako- zófuratokkal, bb,PN 16, 150 C fok, 106 01 06, 2 1/2" | 1 | db | 60 760 | 2 340 | 60 760 | 2 340 |
| 65. | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 15 NÁ Reflex rugóterhelésű biztonsági szelep, DN15, plef=3,5bar | 1 | db | 4 960 | 1 440 | 4 960 | 1 440 |
| 66. | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 25 NÁ háromjáratú motoros szelep, DN25, Kvs=8m3/óra | 1 | db | 89 280 | 3 600 | 89 280 | 3 600 |
| 67. | Háromoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, 50 NÁ háromjáratú motoros szelep, DN50, Kvs=19m3/óra | 1 | db | 93 620 | 3 960 | 93 620 | 3 960 |
| 68. | Manométer elhelyezése Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-6 bar | 8 | db | 1 488 | 900 | 11 904 | 7 200 |
| 69. | Hőmérő elhelyezése Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy egyenes hőmérő -35 C -tól +50 C | 8 | db | 4 960 | 900 | 39 680 | 7 200 |
| 70. | Keringtető szivattyú elhelyezése és bekötése, karimás csőkötéssel, ellenkarimákkal, WILO TOP S-30/7 ,U=230V, | 2 | db | 72 540 | 2 700 | 145 080 | 5 400 |
| 71. | REFLEX N16 16 literes tágulási tartály vízoldali csatlakozással, tartószerkezettel, felszerelve | 1 | db | 8 680 | 7 200 | 8 680 | 7 200 |
| 72. | Próbafűtés, fűtési rendszerek beszabályozása 150 kW teljesítményig | 3 | klt | 0 | 36 000 | 0 | 108 000 |
| 73. | CIAT LJAH 150 légcsatornázható folyadékhűtő vezérlésssel, hűtésoldali csatlakozással, hidraulikai modullal, helyszínre szállítva, felszerelve, beüzemelve, CLH Kft. ajánlata szerint, Qh=35,7kW | 1 | db | 3 286 000 | 234 000 | 3 286 000 | 234 000 |
| FŰTÉS, HŰTÉS-SZERELÉSI MUNKA ÖSSZESEN |  |  |  |  |  | 5 944 486 | 2 258 352 |

| SZELLŐZÉS SZERELÉSI MUNKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| Hűtőgép léghűtése: |  |  |  |  |  |  |  |
| Négyszög keresztmetszet: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes légcsatorna |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x400-2000 | 2 | db | 21 080 | 7 200 | 42 160 | 14 400 |
|  | 700x400-1200 | 1 | db | 12 400 | 5 400 | 12 400 | 5 400 |
|  | 700x400.500 | 1 | db | 5 208 | 3 600 | 5 208 | 3 600 |
|  | 700x700-2000 | 1 | db | 27 280 | 7 200 | 27 280 | 7 200 |
|  | 700x700-600 | 1 | db | 8 060 | 3 600 | 8 060 | 3 600 |
|  | 1100x1000-1000 | 1 | db | 19 840 | 5 400 | 19 840 | 5 400 |
|  | Könyökidom |  |  |  |  |  |  |
|  | 600x500-600x600 | 1 | db | 12 400 | 3 600 | 12 400 | 3 600 |
|  | 700x700-700x700 | 1 | db | 16 740 | 3 600 | 16 740 | 3 600 |
|  | 700x700-700x400 | 1 | db | 16 120 | 3 600 | 16 120 | 3 600 |
|  | Ívidom |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x400 | 2 | db | 13 640 | 3 600 | 27 280 | 7 200 |
|  | Átmeneti idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 600x600-700x700-1100 | 1 | db | 16 120 | 3 600 | 16 120 | 3 600 |
|  | Motoros zsalu |  |  |  |  |  |  |
|  | 600x600 | 1 | db | 50 840 | 5 400 | 50 840 | 5 400 |
|  | 1100x1000 | 1 | db | 83 080 | 5 400 | 83 080 | 5 400 |
| Konyha befúvás (szívó oldal) |  |  |  |  |  |  |  |
| Négyszög keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes légcsatorna |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x300-1500 | 1 | db | 14 260 | 5 400 | 14 260 | 5 400 |
|  | 700x300-1800 | 1 | db | 16 120 | 5 400 | 16 120 | 5 400 |
|  | 700x300-2000 | 1 | db | 18 848 | 7 200 | 18 848 | 7 200 |
|  | 600x400-2000 | 1 | db | 18 848 | 7 200 | 18 848 | 7 200 |
|  | 600x600-1500 | 1 | db | 17 112 | 5 400 | 17 112 | 5 400 |
|  | 600x600-2000 | 2 | db | 22 816 | 7 200 | 45 632 | 14 400 |
|  | Könyök idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x700-700x300 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
|  | 700x300-700x300 | 1 | db | 13 640 | 3 600 | 13 640 | 3 600 |
|  | 600x400-600x600 | 1 | db | 14 880 | 3 600 | 14 880 | 3 600 |
|  | Ívidom |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x300 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
|  | Átmeneti idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x300-600x400-500 | 1 | db | 13 640 | 3 600 | 13 640 | 3 600 |
|  | Friss levegő bevezető idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 600x600-1150 | 1 | db | 6 200 | 3 600 | 6 200 | 3 600 |
|  | Esővédő fix zsalu védőhálóval |  |  |  |  |  |  |
|  | 500x1000 | 3 | db | 24 800 | 5 400 | 74 400 | 16 200 |
| Konyha befúvás (befúvó oldal) |  |  |  |  |  |  |  |
| Négyszög keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-1700 | 1 | db | 7 440 | 5 400 | 7 440 | 5 400 |
|  | 200x200-2000 | 1 | db | 8 060 | 7 200 | 8 060 | 7 200 |
|  | 250x200-1800 | 1 | db | 8 060 | 7 200 | 8 060 | 7 200 |
|  | 300x200-1700 | 1 | db | 8 680 | 5 400 | 8 680 | 5 400 |
|  | 300x200-2000 | 1 | db | 9 300 | 7 200 | 9 300 | 7 200 |
|  | 600x300-1700 | 1 | db | 16 120 | 5 400 | 16 120 | 5 400 |
|  | 600x300-1200 | 1 | db | 12 400 | 5 400 | 12 400 | 5 400 |
|  | 600x300-1500 | 1 | db | 14 260 | 5 400 | 14 260 | 5 400 |
|  | 600x300-2000 | 8 | db | 18 848 | 7 200 | 150 784 | 57 600 |
|  | 700x300-600 | 1 | db | 5 332 | 3 600 | 5 332 | 3 600 |
|  | 700x300-1800 | 1 | db | 17 112 | 7 200 | 17 112 | 7 200 |
|  | 700x300-1900 | 1 | db | 17 360 | 7 200 | 17 360 | 7 200 |
|  | 700x300-2000 | 1 | db | 17 732 | 7 200 | 17 732 | 7 200 |
|  | 700x700-1600 | 1 | db | 21 080 | 5 400 | 21 080 | 5 400 |
| Egyenes lemezcső, kifúvó ráccsal (rács külön tételben) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-1100 | 1 | db | 4 960 | 3 600 | 4 960 | 3 600 |
|  | 200x200-1700 | 1 | db | 8 060 | 7 200 | 8 060 | 7 200 |
|  | 200x200-1800 | 1 | db | 8 308 | 7 200 | 8 308 | 7 200 |
|  | 250x200-2000 | 1 | db | 11 160 | 7 200 | 11 160 | 7 200 |
|  | 300x200-2000 | 1 | db | 12 400 | 7 200 | 12 400 | 7 200 |
|  | Könyökidom |  |  |  |  |  |  |
|  | 250x200-250x200 | 1 | db | 5 456 | 0 | 5 456 | 0 |
|  | 300x200-250x200 | 1 | db | 5 456 | 3 600 | 5 456 | 3 600 |
|  | 600x300-600x300 | 3 | db | 11 160 | 3 600 | 33 480 | 10 800 |
|  | 600x300-700x300 | 1 | db | 11 160 | 3 600 | 11 160 | 3 600 |
|  | 700x700-700x300 | 1 | db | 13 640 | 3 600 | 13 640 | 3 600 |
|  | 700x300-700x700 | 1 | db | 13 640 | 3 600 | 13 640 | 3 600 |
|  | Átmeneti idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x300-300x200-500 | 1 | db | 8 680 | 3 600 | 8 680 | 3 600 |
|  | Kettős csőív |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x200-500 | 2 | db | 11 160 | 3 600 | 22 320 | 7 200 |
|  | Elágazó idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x300-300x300-700x300-600 | 1 | db | 18 600 | 3 600 | 18 600 | 3 600 |
|  | 600x300-100x300-700x300-900 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
|  | Befúvórács |  |  |  |  |  |  |
|  | 100x300 | 1 | db | 3 720 | 2 700 | 3 720 | 2 700 |
|  | 300x300 | 1 | db | 4 960 | 2 700 | 4 960 | 2 700 |
| Körkeresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ150 | 7 | m | 1 029 | 1 080 | 7 203 | 7 560 |
|  | NÁ300 | 11 | m | 2 232 | 1 620 | 24 552 | 17 820 |
|  | Hajlékony lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ300 | 8 | m | 1 488 | 1 440 | 11 904 | 11 520 |
|  | Könyök idom 90 fokos |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ150 | 3 | db | 1 488 | 1 260 | 4 464 | 3 780 |
|  | NÁ300 | 2 | db | 2 294 | 1 980 | 4 588 | 3 960 |
|  | Könyök idom 45 fokos |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ300 | 2 | db | 1 736 | 1 980 | 3 472 | 3 960 |
|  | Csatlakozó csonk |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ300 | 2 | db | 2 728 | 1 980 | 5 456 | 3 960 |
|  | Befúvó elem |  |  |  |  |  |  |
|  | TVZ-100 | 3 | db | 744 | 900 | 2 232 | 2 700 |
|  | TVZ-125 | 1 | db | 992 | 900 | 992 | 900 |
|  | TVZ-200 | 3 | db | 1 488 | 1 080 | 4 464 | 3 240 |
|  | TN-1000x100 | 1 | db | 13 020 | 3 600 | 13 020 | 3 600 |
|  | TN-1200x100 | 6 | db | 15 500 | 3 600 | 93 000 | 21 600 |
|  | Építőelemes légkezelő berendezés |  |  |  |  |  |  |
|  | ROSENBERG Airbox, szűrő, hőcserélők, |  |  |  |  |  |  |
|  | ventilátor, motoros zsalu, rezgéstompítók, |  |  |  |  |  |  |
|  | vezérlő automatika szekrénnyel (befúvott |  |  |  |  |  |  |
|  | levegő szabályozással, beüzemelve |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 m3/h légszállítással | 1 | db | 1 056 480 | 26 500 | 1 056 480 | 26 500 |
| Konyha elszívás (főzőkonyha elszívás oldal) |  |  |  |  |  |  |  |
| Négyszög keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | 255x560-1000 | 1 | db | 7 440 | 3 600 | 7 440 | 3 600 |
|  | 550x300-500 | 1 | db | 4 712 | 3 600 | 4 712 | 3 600 |
|  | 550x300-2000 | 7 | db | 15 500 | 3 600 | 108 500 | 25 200 |
|  | Könyök idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 450x450-550x450 | 1 | db | 9 920 | 3 600 | 9 920 | 3 600 |
|  | 550x300-550x300 | 3 | db | 9 300 | 3 600 | 27 900 | 10 800 |
|  | Egyenes lemezcső, csatlakozó csonkkal |  |  |  |  |  |  |
|  | 550x300-NÁ300-400 | 3 | db | 9 920 | 3 600 | 29 760 | 10 800 |
|  | Átmeneti idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 255x255-255x550-1000 | 1 | db | 4 960 | 3 600 | 4 960 | 3 600 |
|  | 550x450-550x300-1200 | 1 | db | 6 200 | 3 600 | 6 200 | 3 600 |
|  | 255x560-NÁ500-500 | 1 | db | 7 440 | 3 600 | 7 440 | 3 600 |
| Kör keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ150 | 7 | m | 1 029 | 1 080 | 7 203 | 7 560 |
|  | NÁ250 | 9 | m | 1 798 | 1 260 | 16 182 | 11 340 |
|  | NÁ500 | 5 | m | 3 410 | 1 800 | 17 050 | 9 000 |
|  | Könyök idom 90 fokos |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ150 | 1 | db | 1 488 | 1 260 | 1 488 | 1 260 |
|  | NÁ250 | 4 | db | 1 798 | 1 620 | 7 192 | 6 480 |
|  | NÁ500 | 1 | db | 7 440 | 2 340 | 7 440 | 2 340 |
| Könyök idom 45 fokos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ500 | 2 | db | 5 084 | 2 340 | 10 168 | 4 680 |
|  | „T” idom |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ250-250 | 2 | db | 2 108 | 1 960 | 4 216 | 3 920 |
|  | Csatlakozó csonk |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ250 | 3 | db | 1 488 | 1 260 | 4 464 | 3 780 |
|  | Kereszt idom |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ250-250-250-150 | 1 | db | 4 340 | 3 060 | 4 340 | 3 060 |
|  | Pillangó szelep |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ150 | 1 | db | 2 108 | 2 160 | 2 108 | 2 160 |
|  | Pillangó szelep |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ250 | 3 | db | 3 100 | 2 340 | 9 300 | 7 020 |
|  | Motoros zsalu |  |  |  |  |  |  |
|  | 450x450 | 1 | db | 45 880 | 4 500 | 45 880 | 4 500 |
|  | Elszívó légszelep |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ 150 | 1 | db | 1 240 | 900 | 1 240 | 900 |
|  | Elszívó ernyő |  |  |  |  |  |  |
|  | PANOL ZSH-1200 | 2 | db | 73 160 | 7 200 | 146 320 | 14 400 |
|  | ZSH-1800 | 4 | db | 86 800 | 7 200 | 347 200 | 28 800 |
|  | Elszívó ventilátor |  |  |  |  |  |  |
|  | ROSENBERG UNO-MEG-7-450-40 box |  |  |  |  |  |  |
|  | típus, légszállítás: 3200 m3/h, rezgéstompítókkal, |  |  |  |  |  |  |
|  | tartó szerkezettel, befúvó ventilátorral |  |  |  |  |  |  |
|  | reteszelve | 1 | db | 303 800 | 9 000 | 303 800 | 9 000 |
| Konyha elszívás (belő helyiségek, elszívás oldal) |  |  |  |  |  |  |  |
| Négyszög keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x200-600 | 1 | db | 4 712 | 1 800 | 4 712 | 1 800 |
|  | 300x200-1200 | 1 | db | 8 680 | 2 700 | 8 680 | 2 700 |
|  | 300x200-2000 | 4 | db | 11 408 | 3 600 | 45 632 | 14 400 |
|  | 300x500-500 | 1 | db | 4 712 | 1 800 | 4 712 | 1 800 |
|  | Egyenes lemezcső csatlakozó csonkkal 2 db NÁ100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x200-1500 | 1 | db | 10 540 | 3 600 | 10 540 | 3 600 |
|  | Könyök idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x200-300x200 | 3 | db | 5 456 | 3 600 | 16 368 | 10 800 |
|  | 200x300-500x300 | 1 | db | 6 200 | 3 600 | 6 200 | 3 600 |
|  | Átmeneti idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x200-NÁ300 | 1 | db | 5 456 | 3 600 | 5 456 | 3 600 |
|  | 500x500-NÁ355 | 1 | db | 6 200 | 3 600 | 6 200 | 3 600 |
|  | Szívó idom, csatlakozó csonk 500x500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500x300-700 | 1 | db | 6 820 | 3 600 | 6 820 | 3 600 |
|  | Motoros zsalu |  |  |  |  |  |  |
|  | 500x500 | 1 | db | 45 880 | 5 400 | 45 880 | 5 400 |
|  | Esővédő fix zsalu, rovar hálóval |  |  |  |  |  |  |
|  | 800x200 | 1 | db | 11 780 | 3 600 | 11 780 | 3 600 |
| Kör keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ100 | 1 | m | 806 | 900 | 806 | 900 |
|  | NÁ200 | 4 | m | 1 339 | 1 080 | 5 356 | 4 320 |
|  | NÁ250 | 7 | m | 1 798 | 1 080 | 12 586 | 7 560 |
|  | NÁ300 | 4 | m | 2 232 | 1 260 | 8 928 | 5 040 |
|  | NÁ355 | 1 | m | 2 443 | 1 260 | 2 443 | 1 260 |
|  | Könyök idom |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ125 | 1 | db | 992 | 1 260 | 992 | 1 260 |
|  | NÁ150 | 1 | db | 1 488 | 1 260 | 1 488 | 1 260 |
|  | NÁ355 | 1 | db | 4 588 | 1 980 | 4 588 | 1 980 |
|  | „T” idom |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ200-150-150 | 1 | db | 1 612 | 1 980 | 1 612 | 1 980 |
|  | NÁ125-200-200 | 1 | db | 1 612 | 1 980 | 1 612 | 1 980 |
|  | NÁ200-150-250 | 1 | db | 2 108 | 1 980 | 2 108 | 1 980 |
|  | NÁ250-150-250 | 1 | db | 1 736 | 1 980 | 1 736 | 1 980 |
|  | NÁ250-125-300 | 1 | db | 2 852 | 3 060 | 2 852 | 3 060 |
|  | NÁ300-125-300 | 1 | db | 1 860 | 3 060 | 1 860 | 3 060 |
|  | NÁ300-100-300 | 1 | db | 2 108 | 3 060 | 2 108 | 3 060 |
|  | Csatlakozó csonk |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ100 | 2 | db | 1 240 | 900 | 2 480 | 1 800 |
|  | Légszelep |  |  |  |  |  |  |
|  | LSZ100 | 3 | db | 744 | 900 | 2 232 | 2 700 |
|  | LSZ125 | 3 | db | 992 | 900 | 2 976 | 2 700 |
|  | LSZ160 | 4 | db | 1 426 | 1 080 | 5 704 | 4 320 |
|  | Elszívó ventilátor |  |  |  |  |  |  |
|  | ROSENBERG KBAD-400-45W-123 |  |  |  |  |  |  |
|  | típus, légszállítás: 1000 m3/h rezgés |  |  |  |  |  |  |
|  | tompítokkal, tartó szerkezettel |  |  |  |  |  |  |
|  | reteszelve s befúvó ventilátorral | 1 | db | 353 400 | 10 800 | 353 400 | 10 800 |
| Hő és füstelszívás (elszívás) |  |  |  |  |  |  |  |
| Anyag. 400 C fok tűrés határ |  |  |  |  |  |  |  |
| Négyszög keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | 150x200-700 | 1 | db | 8 308 | 2 700 | 8 308 | 2 700 |
|  | 150x200-900 | 2 | db | 8 308 | 2 700 | 16 616 | 5 400 |
|  | 150x200-2000 | 1 | db | 12 400 | 3 600 | 12 400 | 3 600 |
|  | 200x200-200 | 1 | db | 8 308 | 2 700 | 8 308 | 2 700 |
|  | 200x200-400 | 3 | db | 8 308 | 2 700 | 24 924 | 8 100 |
|  | 200x200-500 | 1 | db | 8 308 | 2 700 | 8 308 | 2 700 |
|  | 200x200-600 | 1 | db | 8 308 | 2 700 | 8 308 | 2 700 |
|  | 200x200-800 | 2 | db | 8 308 | 2 700 | 16 616 | 5 400 |
|  | 200x200-1100 | 1 | db | 8 308 | 2 700 | 8 308 | 2 700 |
|  | 200x200-1300 | 1 | db | 8 608 | 2 700 | 8 608 | 2 700 |
|  | 200x200-1400 | 2 | db | 8 608 | 2 700 | 17 216 | 5 400 |
|  | 200x200-2000 | 1 | db | 12 400 | 3 600 | 12 400 | 3 600 |
|  | 300x200-600 | 2 | db | 8 308 | 2 700 | 16 616 | 5 400 |
|  | 300x200-2000 | 5 | db | 13 640 | 3 600 | 68 200 | 18 000 |
|  | 400x200-1300 | 1 | db | 14 880 | 3 600 | 14 880 | 3 600 |
|  | 600x200-1700 | 1 | db | 22 940 | 3 600 | 22 940 | 3 600 |
|  | 600x300-1400 | 1 | db | 21 080 | 3 600 | 21 080 | 3 600 |
|  | 600x300-1600 | 1 | db | 22 320 | 3 600 | 22 320 | 3 600 |
|  | 600x300-2000 | 4 | db | 30 132 | 3 600 | 120 528 | 14 400 |
|  | 700x300-600 | 1 | db | 8 680 | 2 700 | 8 680 | 2 700 |
|  | 700x300-2000 | 1 | db | 33 480 | 5 400 | 33 480 | 5 400 |
|  | 700x400-1200 | 2 | db | 22 320 | 3 600 | 44 640 | 7 200 |
|  | 700x400-700 | 1 | db | 13 020 | 2 700 | 13 020 | 2 700 |
|  | 700x400-1300 | 1 | db | 24 180 | 3 600 | 24 180 | 3 600 |
|  | 700x400-2000 | 1 | db | 37 200 | 5 400 | 37 200 | 5 400 |
|  | 700x400-1600 | 1 | db | 29 760 | 5 400 | 29 760 | 5 400 |
|  | 700x700-1900 | 1 | db | 44 640 | 5 400 | 44 640 | 5 400 |
|  | 700x700-2000 | 1 | db | 47 120 | 5 400 | 47 120 | 5 400 |
|  | Egyenes lemezcső ráccsal |  |  |  |  |  |  |
|  | 150x200-450 rács:300x200 | 1 | db | 10 168 | 2 700 | 10 168 | 2 700 |
|  | 150x200-700 rács: 400x200 | 1 | db | 11 780 | 2 700 | 11 780 | 2 700 |
|  | Könyök idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 150x200-150x200 | 4 | db | 16 120 | 3 600 | 64 480 | 14 400 |
|  | 200x200-200x200 | 13 | db | 16 120 | 3 600 | 209 560 | 46 800 |
|  | 700x400-700x400 | 2 | db | 24 800 | 3 600 | 49 600 | 7 200 |
|  | 700x400-700x700 | 1 | db | 24 800 | 3 600 | 24 800 | 3 600 |
|  | „T” idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-150x200-200x200 | 2 | db | 16 120 | 2 700 | 32 240 | 5 400 |
|  | 200x200-200x200-200x200 | 2 | db | 16 120 | 2 700 | 32 240 | 5 400 |
|  | 200x200-300x200-200x200 | 1 | db | 16 120 | 3 600 | 16 120 | 3 600 |
|  | 600x200-200x200-600x200 | 1 | db | 24 800 | 3 600 | 24 800 | 3 600 |
|  | 600x300-200x200-600x300 | 2 | db | 27 280 | 3 600 | 54 560 | 7 200 |
|  | 700x400-300x200-700x400 | 1 | db | 37 200 | 5 400 | 37 200 | 5 400 |
|  | Elágazó idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 400x200-200x200-300x200 | 1 | db | 24 800 | 3 600 | 24 800 | 3 600 |
|  | 600x200-400x200-200x200 | 1 | db | 24 800 | 3 600 | 24 800 | 3 600 |
|  | 700x300-200x200-600x300 | 1 | db | 29 760 | 5 400 | 29 760 | 5 400 |
|  | 700x400-200x200-700x300 | 1 | db | 37 200 | 5 400 | 37 200 | 5 400 |
|  | 700x400-150x200-700x400 | 1 | db | 42 160 | 5 400 | 42 160 | 5 400 |
|  | Átmeneti idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 700x700-NÁ650 | 1 | db | 18 600 | 0 | 18 600 | 0 |
|  | Helyiség elszívók ráccsal l=1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-rács: 200x300 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x200 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x800 | 1 | db | 21 080 | 3 600 | 21 080 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x1000 | 2 | db | 24 800 | 3 600 | 49 600 | 7 200 |
|  | 200x200-rács: 200x150-200x200 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x200-200x200 | 1 | db | 17 360 | 3 600 | 17 360 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x200-200x600 | 1 | db | 19 840 | 3 600 | 19 840 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x300-200x700 | 1 | db | 21 080 | 3 600 | 21 080 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x300-200x800 | 1 | db | 22 320 | 3 600 | 22 320 | 3 600 |
|  | 200x200-rács: 200x300.200x230 | 2 | db | 17 360 | 3 600 | 34 720 | 7 200 |
| Elszívó ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROSENBERG AXV-630-9/16 LH2 400 C fok, |  |  |  |  |  |  |
|  | légszállítás: 16500 m3/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | db | 1 079 800 | 90 000 | 1 079 800 | 90 000 |
| Befúvás friss levegő pótlás |  |  |  |  |  |  |  |
| Négyszög keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-500 | 1 | db | 4 712 | 2 700 | 4 712 | 2 700 |
|  | 200x200-1000 | 2 | db | 4 712 | 2 700 | 9 424 | 5 400 |
|  | 200x200-1300 | 1 | db | 4 960 | 2 700 | 4 960 | 2 700 |
|  | 200x200-1700 | 1 | db | 6 696 | 3 600 | 6 696 | 3 600 |
|  | 200x200-2000 | 1 | db | 7 688 | 2 700 | 7 688 | 2 700 |
|  | 300x200-700 | 1 | db | 4 712 | 2 700 | 4 712 | 2 700 |
|  | 300x200-1000 | 1 | db | 4 712 | 2 700 | 4 712 | 2 700 |
|  | 300x200-1200 | 1 | db | 5 580 | 2 700 | 5 580 | 2 700 |
|  | 300x200-1700 | 1 | db | 9 920 | 3 600 | 9 920 | 3 600 |
|  | 400x200-1200 | 1 | db | 6 944 | 2 700 | 6 944 | 2 700 |
|  | 400x200-1400 | 1 | db | 8 060 | 2 700 | 8 060 | 2 700 |
|  | 400x200-2000 | 1 | db | 11 780 | 3 600 | 11 780 | 3 600 |
|  | Egyenes lemezcső befúvó nyílással |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-500 rács: 200x200 | 2 | db | 6 200 | 2 700 | 12 400 | 5 400 |
|  | 200x200-600 rács: 350x200 | 1 | db | 7 440 | 2 700 | 7 440 | 2 700 |
|  | 200x200-1200 rács: 400x200 | 1 | db | 7 440 | 2 700 | 7 440 | 2 700 |
|  | 200x200-750 rács: 450x200 | 1 | db | 8 680 | 2 700 | 8 680 | 2 700 |
|  | 300x200-500 rács: 200x200 | 3 | db | 6 200 | 2 700 | 18 600 | 8 100 |
|  | 300x200-450 rács: 150x200 | 1 | db | 6 200 | 2 700 | 6 200 | 2 700 |
|  | 400x200-650 rács: 350x200 | 1 | db | 7 440 | 2 700 | 7 440 | 2 700 |
|  | Könyök idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-200x200 | 2 | db | 5 456 | 2 700 | 10 912 | 5 400 |
|  | 400x200-400x200 | 1 | db | 6 820 | 2 700 | 6 820 | 2 700 |
|  | Átmeneti idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x200-300x200-1350 | 1 | db | 12 400 | 2 700 | 12 400 | 2 700 |
|  | 400x200-300x200-450 | 1 | db | 8 680 | 2 700 | 8 680 | 2 700 |
|  | 200x200-NÁ350-500 | 1 | db | 6 200 | 2 700 | 6 200 | 2 700 |
|  | 400x200-NÁ350-500 | 1 | db | 7 440 | 2 700 | 7 440 | 2 700 |
|  | „Z” idom |  |  |  |  |  |  |
|  | 400x200-400x200-800 | 1 | db | 24 800 | 3 600 | 24 800 | 3 600 |
|  | Befúvó rács |  |  |  |  |  |  |
|  | 150x200 | 1 | db | 2 480 | 2 700 | 2 480 | 2 700 |
|  | 200x200 | 7 | db | 2 852 | 2 700 | 19 964 | 18 900 |
|  | 350x200 | 2 | db | 3 720 | 2 700 | 7 440 | 5 400 |
|  | 400x200 | 1 | db | 3 968 | 2 700 | 3 968 | 2 700 |
|  | 450x200 | 1 | db | 4 340 | 2 700 | 4 340 | 2 700 |
| Kör keresztmetszet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes lemezcső |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ350 | 2 | db | 8 680 | 4 860 | 17 360 | 9 720 |
|  | NÁ355 | 1 | db | 8 680 | 4 860 | 8 680 | 4 860 |
|  | „T” idom |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ350-300-350 | 2 | db | 6 200 | 2 880 | 12 400 | 5 760 |
|  | NÁ355-350-350 | 1 | db | 6 200 | 2 880 | 6 200 | 2 880 |
|  | Befúvó elem |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ300 | 3 | db | 6 200 | 2 160 | 18 600 | 6 480 |
| Befúvó ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HÉLIOS NRF-355/2 típus, légszállítás: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5250 m3/h, motorral, csőbe épített kivitel, |  |  |  |  |  |  |
|  | rezgéstompító, tartószerkezettel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | db | 204 600 | 10 800 | 204 600 | 10 800 |
|  | HÉLIOS HRF-355/2 típus, légszállítás: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 m3/h, motorral, csőbe épített kivitel, |  |  |  |  |  |  |
|  | rezgéstompító, tartószerkezettel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | db | 204 600 | 10 800 | 204 600 | 10 800 |
| Belső terű helyiségek szellőzése: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kör keresztmetszetű |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyenes légcsatorna |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ100 | 14 | m | 806 | 900 | 11 284 | 12 600 |
|  | Ív idom |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ100 | 6 | db | 806 | 1 080 | 4 836 | 6 480 |
|  | „T” idom |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁ100 | 5 | db | 992 | 1 620 | 4 960 | 8 100 |
| Elszívó ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉLIOS ELS-GU típusú álmennyezetbe |  |  |  |  |  |  |  |
| épített ház, visszacsapó szeleppel, |  |  |  |  |  |  |  |
| ventilátor: ELS-VN 60 típus, |  | 8 | db | 53 940 | 5 400 | 431 520 | 43 200 |
|  | LINDAB C-22-200-100 normál szellőzésre alkalmas rács kétirányú állítható lamellázattal, beszerelő kerettel, tartó szerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 1 | db | 11 408 | 3 600 | 11 408 | 3 600 |
|  | LINDAB C-22-300-100 normál szellőzésre alkalmas rács kétirányú állítható lamellázattal, beszerelő kerettel, tartó szerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 9 | db | 1 320 | 3 600 | 11 880 | 32 400 |
|  | LINDAB C-22-300-150 normál szellőzésre alkalmas rács kétirányú állítható lamellázattal, beszerelő kerettel, tartó szerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 7 | db | 14 384 | 3 600 | 100 688 | 25 200 |
|  | LINDAB C-22-300-200 normál szellőzésre alkalmas rács kétirányú állítható lamellázattal, beszerelő kerettel, tartó szerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 10 | db | 26 040 | 3 600 | 260 400 | 36 000 |
|  | LINDAB H1-1000-1000 esővédő fix zsalu, beszerelő kerettel, tartó szerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 2 | db | 37 200 | 5 400 | 74 400 | 10 800 |
|  | LINDAB H1-400-1000 esővédő fix zsalu, beszerelő kerettel, tartó szerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 3 | db | 21 080 | 5 400 | 63 240 | 16 200 |
|  | PANOL RD 1000-1000 fix légpótló rács, beszerelő kerettel, tartó szerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 2 | db | 37 200 | 5 400 | 74 400 | 10 800 |
|  | HELIOS HRF 630/6 légpótló axiálventilátor légoldali csatlakozással, tartószerkezettel, HELIOS Magyarországi kirendeltségének ajánlata szerint. Helyszínre szállítva, felszerelve, üzembe helyezve, V=8000m3/h, Dp=70Pa | 1 | db | 204 600 | 18 000 | 204 600 | 18 000 |
|  | HELIOS HRF 630/4 légpótló axiálventilátor légoldali csatlakozással, tartószerkezettel, HELIOS Magyarországi kirendeltségének ajánlata szerint. Helyszínre szállítva, felszerelve, üzembe helyezve, V=12000m3/h, Dp=80Pa | 1 | db | 272 800 | 18 000 | 272 800 | 18 000 |
|  | WOLTER AXV-AL 1250-14-10fok LH2-180-4 hő- és füstelvezető axiálventilátor, légoldali csatlakozással, tartó szerkezettel, helyszínre szállítva, felszerelve, beüzemelve, HELIOS Hungária Kft. ajánlata szerint, V=30000m3/h, Dp=1000Pa | 1 | db | 1 865 000 | 46 000 | 1 865 000 | 46 000 |
|  | ROSENBERG S40-08Q légkezelő fagyvédelmi zsaluval, szűrőszekcióval, fűtő kaloriferrel, közvetítő közeges hőcserlélőkkelm befúvó és elszívó ventilátorral, rezgéscsillapított légoldali csatlakozással, tartószerkezettel, termosztáttal, vezérlő egységgel, elektromos kábelezéssel, fűtésoldali csatlakozással, helszínre szállítva, felszerelve, beüzemelve, ROSENBERG Kft. ajánlata alapján, Vbe/Vel=4000m3/h | 1 | db | 1 525 200 | 512 000 | 1 525 200 | 512 000 |
|  | LINDAB DLD 1000 200 1200 négyszögkeresztmetszetű hangcsillapító, 1000x200mm, l=1200mm, kulisszavastagság:100mm, kulisszatávolság:100mm, tartószerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 2 | db | 62 000 | 5 400 | 124 000 | 10 800 |
|  | LINDAB DLD 750 600 1200 négyszögkeresztmetszetű hangcsillapító, 800x500mm, l=1200mm, kulisszavastagság:80mm, kulisszatávolság:80mm, tartószerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 1 | db | 65 720 | 5 400 | 65 720 | 5 400 |
|  | LINDAB DLD 700 600 1200 négyszögkeresztmetszetű hangcsillapító, 800x500mm, l=1200mm, kulisszavastagság:80mm, kulisszatávolság:80mm, tartószerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 1 | db | 65 720 | 0 | 65 720 | 0 |
|  | LINDAB BDLD 560 560 négyszögkeresztmetszetű kulisszás könyökhangcsillapító, 560x560mm, kulisszavastagság:50mm, kulisszatávolság:50mm, tartószerkezettel, felszerelve, LINDAB Kft. ajánlata szerint | 1 | db | 49 600 | 5 400 | 49 600 | 5 400 |
|  | Négyszögkeresztmetszetű LINDAB RECT típusú légcsatorna, idomokkal, tartószerkezettel, "C" légtömörségi osztállyal, helyszínre szállítva, felszerelve | 250 | m2 | 7 936 | 3 960 | 1 984 000 | 990 000 |
|  | Négyszögkeresztmetszetű légcsatorna, idomokkal, tartószerkezettel, 1mm falvastagsággal, 400°C/90perces hőállósággal, helyszínre szállítva, felszerelve, forgalmazó: LINDAB Kft. | 240 | m2 | 8 680 | 4 500 | 2 083 200 | 1 080 000 |
|  | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott 1mm vastag acéllemezből, tartószerkezettel, idomokkal, NÁ 63 - 630 mm forgalmazó: LINDAB Kft.spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, NÁ 630 mm , 400°C/90perces hőállósággal | 3 | m | 5 580 | 2 700 | 16 740 | 8 100 |
|  | Spirálkorcolt lemezcső szerelése horganyzott 1mm vastag acéllemezből, tartószerkezettel, idomokkal, NÁ 630 - 1600 mm forgalmazó: LINDAB Kft.spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, NÁ 1250 mm , 400°C/90perces hőállósággal | 10 | m | 22 320 | 3 600 | 223 200 | 36 000 |
|  | Légcsatorna 20mm vastag THERWOOLIN alukasírozott szigeteléésel a belső részen a légtechnikai tervek szerint, tartószerkezettel, felszerelve | 120 | m2 | 806 | 1 260 | 96 720 | 151 200 |
|  | Faláttörések készítése helyreállítással, 0,4m2-ig válaszfalba | 20 | db | 124 | 5 400 | 2 480 | 108 000 |
|  | Légtechnikai rendszer beszabályozása | 2 | db | 0 | 36 000 | 0 | 72 000 |
| Összesen: |  |  |  |  |  | 17 259 625 | 4 638 780 |

| ÉPÜLETGÉPÉSZETI BONTÁSI MUNKÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. |  |  | Tétel szövege |  |  | M. |  | Egység |  | Anyag egységár | Díj egységre |  | Anyag összesen |  | Díj összesen |  |
| 1 |  |  | Fűtési acél csővezeték bontása, a vezeték tartó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szerkezetről leszereléssel, a vezeték darabolása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kijelölt helyre szállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NÁ100 csőméretig |  |  | 350 |  | m |  | 0 | 270 |  | 0 |  | 94 500 |  |
| 2 |  |  | Horganyzott acélcsővezeték bontása, kötések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | megbontásával, vezeték darabolása, kijelölt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | helyre szállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2” átmérőig |  |  | 110 |  | m |  | 0 | 180 |  | 0 |  | 19 800 |  |
| 3 |  |  | Fűtési szerelvények (tolózár, szelep, szabályozó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szakszerű bontása, kijelölt helyen tárolása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NÁ100 méretig |  |  | 16 |  | db |  | 0 | 540 |  | 0 |  | 8 640 |  |
| 4 |  |  | Fűtési keringtető iker szivattyú szakszerű bontása , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kijelölt helyen tárolása |  |  | 3 |  | db |  | 0 | 900 |  | 0 |  | 2 700 |  |
| 5 |  |  | KOMFORT öntöttvas tagos kazán szakszerű bontása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elszállítása, osztó-gyűjtővel együtt |  |  | 3 |  | db |  | 0 | 36 000 |  | 0 |  | 108 000 |  |
| 6 |  |  | Olajtartály, lefejő szerelvény, elzárók előírások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szerinti bontása, az elbontott tartályok elszállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6000 m3 |  |  | 2 |  | db |  | 0 | 180 000 |  | 0 |  | 360 000 |  |
| 7 |  |  | Teljes óvóhelyi szívó-szűrő berendezés gép és csőhálózat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bontása, elszállítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | előirányzat |  |  | 32 |  | óra |  | 0 | 1 620 |  | 0 |  | 51 840 |  |
| ÉPÜLETGÉPÉSZETI BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 645 480 |  |
| TÖRMELÉK KÖZÚTI FUVAROZÁSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege |  | M. | Egység |  | Anyag egységár |  | Díj egységre |  |  | Anyag összesen |  | Díj összesen |  |  |
| 1 | 87-90-101-0000000 | "K" Törmelék gépi rakodása tehergépkocsira vagy konténerbe és elszállítása + hatósági lerakódíj |  | 650 | m3 |  | 0 |  | 3 800 |  |  | 0 |  | 2 470 000 |  |  |
| TÖRMELÉK KÖZÚTI FUVAROZÁSA ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 470 000 |  |  |

| TAKARÍTÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 88-90-101-0000000 | "M" Takarítás /Építkezés befejezése utáni teljes, piperetakarítás/ | 1 | készlet | 50 000 | 150 000 | 50 000 | 150 000 |
| TAKARÍTÁS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 150 000 |

| KÖLTSÉGTÉRÍTÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | M. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 89-90-101-0000000 | Költségtérítések: - Geodéziai kitűzések költsége - Organizáció költsége - Biztosítás költsége - Az építkezés ideje alatt a folyamatos őrzés biztosítása - Közterületfoglalás költsége - Behajtási engedély költsége - Utak folyamatos tisztántartása - Járdák folyamatos tisztántartása - Minőségi vizsgálatok - stb. | 1 | készlet | 0 | 720 000 | 0 | 720 000 |
| KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN |  |  |  |  |  |  | 0 | 720 000 |

III.2. 	Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

III.3.		A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a Beárazott Mennyiség-kimutatás tartalmazza. A Vállalkozó a Beárazott Mennyiség-kimutatásban szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat.

III.4. 		Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díj összeg az alábbiak fedezetét is tartalmazza:

- a Beárazott Mennyiség-kimutatásban külön soron nem szereplő, de a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges tételek kivitelezését;

- a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolását, szállítását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket;

- a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit;

- a berendezések a teherhordó és egyéb szerkezetek megfelelő megvédését, állagmegóvását.

- anyag, bér, gép, közterület igénybevétel járulékos költségei

- minősítések, minősítés tanúsítások

- segédanyagok, lerakóhelyi díjak

- a megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek

- szakhatósági felügyeleti díjak

- a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak

- szabadalmi díjak

- biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek

- bankgaranciák és biztosítások költségei

- minőségtanúsítással kapcsolatos költségek

- Vagyonvédelem

IV. Befejezési határidő

Teljes befejezési határidő:	2010. szeptember 5.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult jelen pont szerinti legvégső határidő előtt teljesíteni.

V. Munkaterület és annak átadás- átvétele

V.1.		A Megrendelő a munkaterület a Vállalkozónak történő részleges átadását a jelen szerződés aláírását követően legkésőbb 2010. július 8. napjáig megkezdi. A munkaterület átadása részletekben történik a benyújtott műszaki ütemtervnek megfelelően. A tervezett kezdés időpontja a munkaterületnek jelen szerződés szerinti átadásának napja.

V.2. 		A Vállalkozó a munkaterület átadás – átvételekor vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen más kivitelezők által végzett előzetes munkák esetleges hibái és sajátosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibás, vagy hiányos kivitelezést más vállalkozó hibás teljesítése idézte elő.

V.3. 		A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak a munkaterületen, rendes munkaidőn túli vagy munkaszüneti napon történő munkavégzéséhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Vállalkozó a feladatainak ellátását úgy köteles megszervezni, hogy a munkavégzés a Megrendelő hivatali munkarendjét csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben zavarja.

V.4. 		A munkaterület előírt elkerítéséről, elzárásáról és a vonatkozó előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről, valamint a munkahely őrzéséről minden esetben Vállalkozónak kell gondoskodnia.

V.5. 		A munkahely átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok betartása Vállalkozó kötelessége.

V.6. 		Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelteknek megfelelően kell vezetni. Az építési napló mellékleteként bontási naplót kell vezetni.

V.7. 		Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részéről:

Felelős műszaki vezető: 	Gál Barna (20/264-5594)

Cím: 				1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.

Tel/Fax:			250-0122/250-5170

A megrendelő részéről:

Név:

Cím:

Tel/Fax:

V.8. 	Teljesítés igazolására jogosult építési műszaki ellenőr:

Név:

Cím:

Tel/Fax:

#### VI. Vállalkozó feladatai és kötelezettségei

VI.1. 	Vállalkozó kötelezi magát, hogy a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljes körűen, I. osztályú minőségben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei, a tárgyi munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

VI.2. 	Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon és életvédelem biztonságának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, a károkért költségátvállalás mellett felel. A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes országos, valamint a megrendelői tűz, munka- és biztonságvédelmi előírásokat betartani, biztosítani a balesetmentes munkavégzés feltételeit és biztosítani a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását.

VI.3. 	A munkálatok ideje alatt, a Vállalkozónak a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot maradéktalanul össze kell gyűjtenie és az összegyűjtött hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodni köteles.

VI.4. 	Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, engedélyszintű terveket és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Vállalkozási díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín és a körülmények ismeretében állapította meg.

VI.5. 	A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

VI.6. 	Vállalkozó vállalja, hogy a tárgyi munka teljes körű megvalósításához szükséges tervezési feladatot ellátja. Ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza.

VI.7. 	Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült tervrészleteket bemutatni, és valamennyi tervfázisban elkészült tervből a Megrendelő részére 2-2 példány tervet nyomtatott és digitális formátumban is átadni. A Megrendelő észrevételeit a továbbtervezésnél Vállalkozó köteles figyelembe venni. A Vállalkozó a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást köteles kérni a Megrendelőtől.

VI.8. 	A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan terv, illetve szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek át kell adni, biztosítja a szerzői jogok átengedését a következők szerint:

a)	ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére át kell adni, ott a többszörözés és a nyilvánosság számára történő hozzáférés biztosítása,

b)	ahol a Szerződés szerint a tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális, továbbszerkeszthető formában kell átadni, ott az átdolgozás jogának biztosítását is.

VI.9. 	A Vállalkozási díj tartalmazza az elkészített valamennyi tervhez fűződő szerzői jog ellenértékét, a Megrendelő a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó 412. § (3) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

VI.10. 	A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Vállalkozási díj tartalmazza. A felhasználási jog átengedésére külön szerződést a Szerződő Felek nem kötnek. A felhasználás célja a tárgyi munka megvalósítása, fenntartása.

VI.11. 	A Szerződő Felek a Szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek kötelesek az érdekkörükben felmerülő és a szerződés teljesítésére hatással bíró lényeges körülményről, különösen amely körülmény a szerződés céljának elérését veszélyezteti, egymást haladéktalanul értesíteni.

VI.12. 	A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapját képező dokumentációkban nem szereplő külön megrendelt munkatételre (pótmunka) vonatkozó igénybejelentés esetén Vállalkozó a pótmunka-igény jogalapjának alátámasztására (figyelemmel a Kbt. 303. §-ára is) köteles a feltételek fennállását igazolni, és az arra vonatkozó dokumentumokat az igény-bejelentéssel egyidejűleg a műszaki ellenőr részére átadni.

VI.13.	A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdésekor, valamint a II.1. szerinti munka befejezésekor a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 5§ (6) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó projekttábla, illetve emléktábla elkészítéséről, valamint jól látható helyen történő elhelyezéséről gondoskodni.

VI.14.	Vállalkozó köteles biztosítást kötni, és a Szerződés teljes hatálya alatt mindvégig fenntartani:

- a tárgyi munkára, valamint a kapcsolatos anyagokra a teljes helyreállítási költség mértékéig teljes körűen,

- minden előre nem látott veszteség vagy kár helyreállításához szükséges pótlólagos költségek fedezésére, beleértve a szakértői díjakat és a tárgyi munka bármely részének lebontási és elszállítási költségét, és bármilyen természetű rom elszállítási költségét, a helyreállítási költség 15 %-ának megfelelő kiegészítő összegre,

- a Vállalkozói Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Munkaterületre hozott a Vállalkozó, olyan összegben, amely fedezi azok Munkaterületen történő megfelelő pótlását,

- a technológiai folyamatokkal (pl. bontás) kapcsolatban esetleg felmerülő, harmadik személynek okozott károk (zaj-, rezgés-, porártalom, repedés, süllyedés stb.) fedezetére.

- az a-)c) pontok szerint biztosított dologi kár által a tárgyi munka Befejezési Határidejéhez képest okozott késedelem következtében az egész munkára kiadott Átadás-átvételi Igazolás szerinti tényleges befejezési időpontig a Megrendelő érdekkörében felmerülő következményi károkra, az ésszerű mértékben,

- a vállalkozó által alkalmazott minden személyre vonatkozóan a munkabalesetekért fennálló felelőssége fedezetére mindaddig, amíg a tárgyi munkán munkavállalói bármely tevékenységet végeznek, tekintet nélkül a létszámra (munkáltatói felelősségbiztosítás) és azt az alvállalkozóitól is megkövetelni.

VI.15. Vállalkozó köteles – amennyiben a Szerződés megkötésekor nem áll rendelkezésre – elkészíteni/elkészíttetni az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bek. b) pontja szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet. A Vállalkozó köteles a munkaterületre lépő Megrendelői személyzet részére az előírt védőeszközöket és felszereléseket biztosítani, illetve részükre a munkavédelmi oktatást megtartani.

VII. Jótállási és szavatossági feltételek

VII.1. 	Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás időtartama a létesítmény sikeres generál műszaki átadás- átvételének lezárásától számított 18 hónap. A jótállási határidő lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes. A szavatosság időtartama a teljesítés időpontjától számított 36 hónap. A jótállási és szavatossági idő- a javított rész vonatkozásában- a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Az egyes épületszerkezetek vonatkozásában alkalmazandó szavatosság az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló, 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő erejéig érvényes.  A Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az általa beszerelésre kerülő rendszer üzemképes állapotának vonatkozásában a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint jótállási kötelezettség terheli.

VII.2. 	Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:

- üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48 órán belül elvégezni;

- üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;

- az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.

Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére - Megrendelő illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem vitathatja.

VIII. A Szerződés biztosítékai

VIII.1. 	Késedelmi, meghiúsulási kötbér

- Ha a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a teljes tárgyi munka megvalósítását a Szerződésben rögzített véghatáridőre, vagy annak bármely részét, a Szerződésben meghatározott részhatáridőre, illetve elmulasztja bármely feladatának megfelelő teljesítését a Szerződés szerinti határidőben akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Vállalkozási díj, mint kötbéralap 0,2 %-ának, megfelelő mértékben a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó Befejezési Határidő és az egész tárgyi munkára kiadott Teljesítés igazolás szerinti tényleges befejezési időpont, illetve az előírt (rész)határidő és a rész, vagy adott feladat valós teljesítésének időpontja között. A késedelmi kötbérek legmagasabb mértéke a Vállalkozási díj, mint kötbéralap 7%-a.

Vállalkozó teljesítése késedelmesnek minősül akkor is, ha a Szerződésben meghatározott (rész)határidőre nem szerződésszerűen teljesít.

b) 	A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített határidőre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított értékének, mint vetítési alapnak 0,2%-a, a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbérek legmagasabb összege az itt írt vetítési alap 7 %-a.

c) 	A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mérték 15 %, alapja a meghiúsult munka nettó ellenértéke.

d) 	A jelen Szerződésben szabályozott, Vállalkozót terhelő kötelezettség felróható elmulasztása vagy nem szerződésszerű teljesítése, amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező feladat finanszírozásának alapjául szolgáló támogatás folyósítása felfüggesztésre, a támogatás összege csökkentésre, visszakövetelésre, a támogatási szerződés felmondásra, a Megrendelő támogatási rendszerből való kizárására kerül sor, súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Vállalkozó köteles a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján kártérítésként megtéríteni Megrendelőnek a Vállalkozó magatartása, illetve teljesítése miatt esetlegesen visszatérítendő vagy elmaradó támogatás és kamatai összegét.

e)	Szerződő Felek megállapodnak, hogy szerződést biztosító mellékkötelezettségek összértéke nem haladhatja meg a III.1. pont szerinti bruttó vállalkozási díj 7 %-át.

VIII.2. Teljesítési biztosíték, Jótállási biztosíték

a) 	Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses kötelezettségei maradéktalan teljesítésének biztosítására, vagyis a Megrendelő kötbér- és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére teljesítési biztosítékot nyújt a kivitelezett munka műszaki átadásától, átvételétől számított Kilencven (90) nap időtartamra.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszakra jótállási biztosítékot nyújt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná.

b) 	Vállalkozó köteles a Vállalkozási díj 5 %-ával megegyező mértékű teljesítési  Biztosítékot átadni a Megrendelő részére. A Jótállási Biztosíték a Vállalkozási díj 5 %-ával, egyenértékű összeg.

c) 	A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Teljesítési és a Jótállási Biztosíték teljesíthető 	az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

d) 	A teljesítési /jótállási biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés esetén a terhelési értesítő bank által hitelesített példánya, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és a kötelezvény Megrendelő részére történő átadásával történik. A ”Bank” kifejezés alatt adott esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő.

e) 	A Teljesítési Biztosíték addig érvényes, amíg a Vállalkozó a tárgyi munka 	kivitelezését, megvalósítását, valamint a műszaki átadás-átvételi eljáráson rögzített hibák kijavítását és hiányosságok pótlását el nem végezte a Szerződés szerint. Ennek megfelelően a Teljesítési Biztosítéknak a Befejezési Határidőt követő 90. napig érvényesnek kell lennie.

f) 	A Vállalkozónak a Megrendelő részére át kell adnia egy, a Megrendelő által    elfogadott Banktól származó Teljesítési Bankgaranciát a Vállalkozási díj 5 %-ával megegyező értékben, amelynek értelmében a Bank köteles bármikor feltétel nélküli kifizetést eszközölni a Megrendelő első felszólítására, - tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy a Bank bármely ellenvetésére - ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen mulasztást, vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során.

g) 	A Teljesítési Bankgarancia érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése a Szerződés végrehajtása során önmagában megalapítja a Megrendelő jogát, hogy a Teljesítési Bankgaranciának a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye.

h) 	Abban az esetben, ha a Vállalkozónak a Szerződés alapján kifizetett és a még esedékes kifizetések összege - Szerződésmódosítás, vagy pótmunka elrendelése következtében - bizonyíthatóan meg fogja haladni a Szerződéses Ár összegét, akkor a Teljesítési Biztosíték bankgaranciájának összegét a Szerződés módosítás vagy pótmunka bruttó ellenértékének – amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik – 5 %-val megegyező összeggel a Vállalkozó saját költségére köteles felemeltetni a Szerződés módosítást, illetve a pótmunka elrendelését követő 15 napon belül.

- Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, előzőekben rögzített kötelezettségének nem, nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan mulasztásnak minősül a Vállalkozó részéről, amely megalapozza a Megrendelő jogosultságát a Teljesítési Biztosíték arányos részének igénybevételére. Ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely szerint a Vállalkozó a határidő elmulasztása következtében késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a Szerződés módosítással érintett munkarész vagy pótmunka bruttó ellenértékének 0,25%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a vetítési alap 15%-át. A kötbér vetítési alapja a Szerződés módosítással érintett munkarész, illetve pótmunka bruttó ellenértéke. Nyolc napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelõ egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől.

j) 	A Teljesítési Biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

k) 	A Megrendelő a Teljesítési Biztosíték alapján történő követelés érvényesítését megelőzően értesíti a Vállalkozót, hogy a Teljesítési Biztosítékot igénybe kívánja venni és ezen értesítésben meg kell jelölni az igény érvényesítés okát. A Teljesítési Bankgarancia nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő - a Teljesítési Bankgarancia mértékét meghaladó - Megrendelői követelések teljesítése alól.

- A Jótállási Időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelõ rendelkezésére bocsátani  egy Jótállási Biztosítékot a Vállalkozási díj 5 %-ával egyenlő mértékben, legkésőbb az Átadás- átvételi Igazolás kiadása előtt. A Megrendelõ a megfelelő tartalmú Jótállási Biztosíték átvételével egyidejűleg köteles a Vállalkozó részére visszaadni a Teljesítési Bankgarancia nyilatkozatot/Biztosító által kiállított kötelezvényt/óvadékot, amennyiben a Teljesítési Biztosíték a Teljesítés igazolás kiadásáig nem vagy csak részben került lehívásra.

m) 	A Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot a Megrendelõ részére köteles átadni a teljesítés igazolás kiadását követően. A Teljesítési Igazolás kiadásának és a Végszámla kiegyenlítésének feltétele a Jótállási Biztosíték átadása.

n) 	Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási Biztosíték nyújtási kötelezettségének nem vagy nem megfelelő tartalmú bankgaranciával/kötelezvénnyel/óvadékkal, illetve késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan mulasztásnak minősül a Vállalkozó részéről, amely megalapozza a Megrendelõ jogosultságát a Teljesítési Biztosíték igénybevételére. Nyolc napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől.

- A Jótállási Biztosíték a Jótállási Időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A Jótállási Biztosíték érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a Jótállási Biztosíték mértékét meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól.

p) 	A Jótállási Biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A Jótállási Biztosíték a Jótállási Igazolás kiadását követő 30. napon jár le.

VIII.3. Az óvadékra vonatkozó szabályok

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék nyújtásával). Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles a Teljesítési Biztosíték mértékének megfelelő összeget a Megrendelő által megjelölt bankszámlára átutalni. Az óvadékot határidőben nyújtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesítési Biztosíték szolgáltatására előírt határidőben az óvadék teljes összege a Megrendelő bankszámláján jóváírásra kerül. A Megrendelő az óvadék összegét elkülönítetten kezeli, abból a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti.

A Teljesítési Biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő az óvadék összegét haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára.

VIII.4. Teljesítési bankgaranciára vonatkozó szabályok

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot teljesítheti Teljesítési Bankgarancia nyújtásával, amelynek értelmében a bank köteles bármikor feltétel nélküli kifizetést eszközölni a Megrendelő első felszólítására, - tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy a Bank bármely ellenvetésére - ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen mulasztást, vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során.

A Teljesítési Biztosíték érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a bankgarancia eredeti példányát a Vállalkozó kérésére visszaadja.

VIII.5. Biztosítói kötelezvényre vonatkozó szabályok

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot teljesítheti biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, amelynek értelmében a biztosító köteles bármikor feltétel nélküli kifizetést eszközölni a Megrendelő első felszólítására, – tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy a biztosító bármely ellenvetésére – ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen mulasztást, vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során.

A Teljesítési Biztosíték érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a biztosítói kötelezvény eredeti példányát a Vállalkozó kérésére visszaadja.

VIII.6. Megrendelői igények érvényesítése

A Megrendelő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit a következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Vállalkozót hogy

- a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy

- a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének a Vállalkozó számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

- nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét nem ismeri el.

A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. Megrendelő a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben, a Szerződéssel összefüggésben fennálló követelésébe kizárólag a Vállalkozó által elismert követelését számíthatja be. A beszámítás mértékéig a kötelezettségek megszűnnek.

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelői igényt nem, vagy nem teljes mértékben ismeri el, a Megrendelő a fennmaradó követelését a Teljesítési Biztosítékból kielégítheti.

IX. Megrendelő kötelezettségei

IX.1. 	Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó részére megadni.

IX.2. 	Megrendelő a szerződésszerűen teljesített munkát köteles átvenni.

IX.3. 	A Megrendelő ezennel vállalja, hogy a tárgyi munka kivitelezése, megvalósítása és a Vállalkozó jótállási / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a Vállalkozási díjat. Megrendelő kijelenti, hogy a tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

X. Átadás-átvétel

X.1. 		A műszaki átadás-átvételi eljárás csak a rendeltetésszerű üzemeltetés lehetősége esetén kezdhető meg.

X.2. 		Az eljárásról a Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a résztvevőknek az esetleges hibákra, hiányokra vagy hiányosságokra vonatkozó nyilatkozatait és a hiányok pótlására vállalt határidőt, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb tartalmi elemeket.

X.3. 		A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szerződésben foglalt munka a jóváhagyott és átvett kiviteli tervdokumentációk szerint, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben elkészül.

X.4. 		Megrendelő a kivitelezési munkát csak teljesen befejezett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átvenni.

X.5. 		Megrendelő a teljesítés igazolást akkor adja ki, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását Vállalkozó az előírásoknak megfelelően elvégezte.

XI. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek

XI.1. 	A számla benyújtásának feltételei:

- sikeres műszaki átadás-átvétel,

- felmérési és építési napló átadása,

- kivitelezői nyilatkozat,

- minőségi bizonylatok,

- beépített berendezésekre vonatkozó jótállási és garancia dokumentumok,

- használati utasítások, üzemeltetési tervezői utasítások,

- műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás,

- átadás - átvételi jegyzőkönyv.

XI.2. 	A végszámla a véghatáridő elteltével nyújtható be. A végszámla kiállításának feltétele a munka teljesítésének igazolása megrendelő műszaki ellenőre által.

XI.3. 	A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hiánytalan és hibátlan elvégzése után nyújtható be.

XI.4. 	A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Főtér Kft. címére kell benyújtani.

XI.5. 	A nem a fenti helyen benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

XI.6. 	Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozó. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

XI.7. 	Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számlát a kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó MKB Banknál vezetett 10300002-20249290-00003285 számú számlájára.

XI.8. 	A vállalkozónak részszámla benyújtására van lehetőség a következők szerint:

1. sz. részszámla (2010.07.30)  33%

Felvonulás		100%

Térszint süllyesztése	100%

Falak bontása, kiváltók elhelyezése	100%

Külső vízszigetelés	50%

Injektálás		100%

Belső vízszigetelés	50%

Lépcsők és angolakna	50%

Gépészeti bontások	100%

Külső csatorna	50%

2. sz. részszámla (2010.08.15)  33%

Külső vízszigetelés	80%

Belső vízszigetelés	100%

Ellenszerkezet		100%

Falazás		50%

Lépcsők és angolakna	90%

Villanyszerelés	50%

Víz-csatorna szerelés	50%

Hűtés-fűtés szerelés	50%

Szellőzés szerelés	50%

Végszámla (2010.09.05) 	34%

XI.9.	Megbízó a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

XI.10. 	Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A § szerint késedelmi kamat felszámítására.

XI.11. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését az adott hónapban leigazolta, azonban a Vállalkozó által benyújtott, megfelelően kiállított számlában foglalt ellenértéket a fenti fizetési határidőn belül mégsem egyenlíti ki, úgy a Vállalkozó - a hatályos Kbt. 99. § (1) bekezdésében, illetőleg a 305. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - jogosult a fizetési számla terhére a hátralékos vállalkozói díjnak a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszedési megbízást benyújtani, amely azonnali beszedési megbízásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi teljesítéséhez a megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.

XII. A szerződés hatálya, megszűnése, módosítása

XII.1.	A jelen szerződés megszűnik:

- a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon és feltételekkel,

- bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén,

- a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével.

XII.2. 	A szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel, és a Kbt. 303. §-ában foglaltak fennállása esetén írásban módosíthatják.

## XIII. Üzleti titok, közérdekű adatok

XIII.1.	A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XIII.2. 	A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

XIII.3. 	A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

XIII.4. 	A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

XIII.5. 	Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XIV. Egyéb kikötések

XIV.1.	Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglalt munka teljesítése érdekében megismert dokumentációkat csak jelen szerződés alapján, a vállalt feladat teljesítése érdekében használják fel. A létesítmény üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges dokumentációkat az üzemeltető részére azzal a kikötéssel kell átadni, hogy azokat csak az üzemeltetéshez és fenntartáshoz használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti.

XIV.2. 	A jelen szerződés aláírásával mind a Megrendelő, mind pedig a Vállalkozó hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vállalkozó továbbá annak alvállalkozói a feladatuk ellátásához szükséges mértékben alvállalkozót vegyenek igénybe.

XIV.3.	A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban- beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik előnyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, felek kölcsönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Fővárosi Bíróság vagy a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét, mediátori közreműködését a Felek nem vesznek igénybe.

XIV.4. 	A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

XIV.5. 	A szerződéssel együtt olvasandó és értelmezendő a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja.

XIV.6.	Szerződő Felek képviselői ezen szerződést, mint akaratukkal minden esetben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után aláírásukkal hagyják jóvá.

| Budapest, 2010. július hó 6. nap __________________________ Megrendelő Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviseli: Dr. Derce Tamás Polgármester | __________________________ Vállalkozó Fővárosi Építő Zrt. képviseli: Garai Ferenc Vezérigazgató |
| --- | --- |